ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

# ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

# ΦΥΣΙΚΗ

# ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

# Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

# Τόμος 3ος

# ΦΥΣΙΚΗ

# ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

# B΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

# 3ος τόμος

Αλεξάκης Νίκος

Αμπατζής Σταύρος

Γκουγκούσης Γιώργος

Κουντούρης Βαγγέλης

Μοσχοβίτης Νίκος

Οβαδίας Σάββας

Πετρόχειλος Κλεομένης

Σαμπράκος Μενέλαος

Ψαλίδας Αργύρης

ΜΑΚΕΤΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

«ΑΦΟΙ ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ»

Επιθυμούμε από τη θέση αυτή να ευχαριστήσουμε: την Ένωση Ελ-λήνων Φυσικών, τον καθηγητή τον Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αθανά-σιο Λαχανά, το Παιδαγωγικό Ινστι-τούτο, τους συναδέλφους Γιώργο Σουβατζόγλου, Χρήστο Κωσταντά-κο, Γιάννη Γιαμάκη και Άγγελο Ελευθερίου και όλους τους συνα-δέλφους, για τις χρήσιμες παρατη-ρήσεις τους κατά τη διάρκεια της συγγραφής και την πολύμορφη βοήθεια που μας προσέφεραν.

προσαρμογή του βιβλίου για μαθητές με ΜΕΙΩΜΕΝΗ όραση

# Ομάδα Εργασίας Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Αλεξάκης Νίκος, Msc φυσικός,

καθηγητής 5ου Λυκείου

Κορυδαλλού Αμπατζής Σταύρος,

Δρ φυσικός, καθηγητής

Γενναδείου Σχολής

Γκουγκούσης Γιώργος, φυσικός,

ιδιοκτήτης - διευθ. φροντιστηρίου

Κουντούρης Βαγγέλης, φυσικός,

καθηγητής 1ου Γυμνασίου Ιλίου

Μοσχοβίτης Νίκος, φυσικός,

καθηγητής εκπ/ρίων

Κωστέα - Γείτονα

Οβαδίας Σάββας, φυσικός,

καθηγητής Λυκείου Ν. Αρτάκης

Πετρόχειλος Κλεομένης, φυσικός,

καθηγητής Αμερικανικού Κολλεγίου

Σαμπράκος Μενέλαος, φυσικός,

ιδιοκτήτης - διευθ. φροντιστηρίου

Ψαλίδας Αργύρης, Δρ φυσικός,

καθηγητής Κολλεγίου Αθηνών

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Πετρόχειλος Κλεομένης, φυσικός,

καθηγητής Αμερικανικού Κολλεγίου

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΝΘΕΤΑ

Καζαντζή Μαίρη, φυσικός,

καθηγήτρια β/θμιας εκπαίδευσης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Ραγιαδάκος Χρήστος, πάρεδρος

στο τομέα Φυσικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χριστοδούλου Ειρήνη, φιλόλογος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Παπαζαχαροπούλου Μαρία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Γαβριηλίδου Δανάη

3.2.11.                              Δίοδος

Έ

να βασικό εξάρτημα που χρησιμοποιείται στην τηλεόρα-ση, στο ραδιόφωνο, στους ηλεκτρο-νικούς υπολογιστές και σε άλλα ηλεκτρονικά κυκλώματα είναι η δίοδος. Στην εικ. 51 φαίνεται η μορφή της και ο συμβολισμός της. Αποτελείται από δύο διαφορετικούς ημιαγωγούς που βρίσκονται σε επαφή. Το χαρακτηριστικό της είναι ότι:

Εικ. 3.2-51.Μορφή και συμβολισμός διόδου.

α) Η δίοδος είναι καλός αγωγός (άγει εύκολο), όταν η τάση στα άκρα της έχει συγκεκριμένη πολικότητα. Η τάση αυτή λέγεται τάση ορθής φοράς και λέμε ότι η δίοδος είναι ορθά πολωμένη. Στην εικόνα 52 η δίοδος είναι ορθά πολωμένη και άγει. Ο λαμπτήρας φωτοβολεί.

β) Η δίοδος είναι κακός αγωγός (δεν άγει σχεδόν καθόλου), όταν η τάση στα άκρα της έχει αντίθετη πολικότητα από την προηγούμενη. Η τάση αυτή λέγεται ανάστροφη τάση και λέμε ότι η δίοδος είναι ανάστροφα πολωμένη. Στην εικό-να 53 η δίοδος είναι ανάστροφα πολωμένη και δεν άγει. Ο λαμπτή-ρας δε φωτοβολεί.

Εικ. 3.2-52. Δίοδος ορθά πολωμένη.

Εικ. 3.2-53. Δίοδος ανάστροφα πολωμένη.

Όταν η δίοδος είναι ορθά πολω-μένη, το άκρο της διόδου που συνδέεται με το θετικό πόλο μιας πηγής λέγεται άνοδος και το άλλο άκρο λέγεται κάθοδος (εικ. 54). Στις διόδους με κυλινδρικό περίβλημα, μια ταινία διαφορετικού χρώματος από το χρώμα του περιβλήματος χρησιμοποιείται για να δείξει την κάθοδο.

Εικ. 3.2-54. Άνοδος και κάθοδος διόδου.

Οι δίοδοι μπορούν να καταστρα-φούν εύκολα όταν διαρρέονται από μεγάλες εντάσεις ηλεκτρικού ρεύματος. Γι’ αυτό τοποθετούνται στα κυκλώματα συνδεμένες με κατάλληλη αντίσταση σε σειρά.

Εικ. 3.2-55. Χαρακτηριστικές καμπύλες διόδων Si και Ge.

Οι χαρακτηριστικές καμπύλες μιας διόδου πυριτίου (Si) και μιας διόδου γερμανίου (Ge) φαίνονται στην εικ. 55. Από αυτές φαίνεται ότι, όταν η δίοδος είναι ανάστροφα πολωμένη δε διαρρέεται από ρεύμα. Η δίοδος Si άγει, όταν η εφαρ-μοζόμενη τάση είναι μεγαλύτερη από 0,3V και η δίοδος Ge άγει, όταν η εφαρμοζόμενη τάση είναι μεγαλύ-τερη από 0,7V. Επίσης, φαίνεται ότι, όταν οι δίοδοι Si και Ge άγουν, η πτώση τάσης στα άκρα τους παραμένει σταθερή και περίπου ίση με 0,3V και 0,7V αντίστοιχα.

(  Εφαρμογές της διόδου

α) Προστασία συσκευής από λανθασμένη σύνδεση

Η δίοδος χρησιμοποιείται για να προστατεύσει μια συσκευή από λανθασμένη σύνδεση της πηγής. Στο κύκλωμα της εικόνας 56

ο θετικός πόλος της πηγής πρέπει να συνδεθεί στο Α και ο αρνητικός στο Β. Αν κατά λάθος η πηγή συνδεθεί ανάποδα, τότε το κύκλω-μα δε διαρρέεται από ρεύμα και δεν καταστρέφεται η συσκευή.

Εικ. 3.2-56. Η δίοδος προστατεύει

τη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση.

β) Προστασία συσκευής από «διακοπή ρεύματος»

Το κύκλωμα της εικόνας 57 χρησιμοποιείται για την προστασία ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή από τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Εικ. 3.2-56. Η δίοδος προστατεύει τη συσκευή από «διακοπή ρεύματος».

Όταν υπάρχει παροχή, λειτουρ-γεί το αριστερό κύκλωμα κάνοντας εξοικονόμηση της μπαταρίας. Αν συμβεί διακοπή της παροχής, τότε λειτουργεί το δεξί κύκλωμα και η μπαταρία τροφοδοτεί τον ηλεκτρο-νικό υπολογιστή.

γ) Η πύλη AND

Η πύλη AND (εικ. 58) είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα με δύο εισόδους (ΑΓ και ΒΓ) και μια έξοδο (ΔΓ). Χρησιμοποιείται, όταν θέλου-με να υπάρχει τάση (π.χ. Vο = 5V) στην έξοδο ΔΓ, εφόσον υπάρχει τάση (π.χ. μεγαλύτερη από Vο = 5V) και στην είσοδο ΑΓ και στην είσοδο ΒΓ.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε τον έλεγχο άλλων κυκλωμάτων.

Λειτουργία της πύλης AND

Εικ. 3.2-58. Πύλη AND.

i) Στο κύκλωμα της εικόνας 58

η πηγή τροφοδοσίας είναι 5V. Αν οι τάσεις VΑΓ και VΒΓ είναι μεγαλύτε-ρες ή ίσες από 5V, τότε οι δίοδοι δεν άγουν. Άρα, και τα δύο άκρα του αντιστάτη R έχουν το ίδιο δυναμικό, οπότε η τάση εξόδου είναι VΔΓ = Vo = 5V

ii) Αν η τάση VΑΓ είναι μεγαλύτε-ρη ή ίση από 5V και η τάση VΒΓ = 0 (το Β είναι αγώγιμα συνδεμένο με το Γ), τότε η δίοδος Α δεν άγει, ενώ η δίοδος Β άγει. Αν οι δίοδοι είναι από πυρίτιο (Si), η τάση στα άκρα της διόδου Β είναι 0,7V δηλαδή περίπου 0V. Έτσι, η τάση εξόδου είναι VΔΓ = Vο = 0V

iii) Παρόμοια, αν η τάση VΒΓ είναι μεγαλύτερη ή ίση από 5V και η τάση VΑΓ = 0 (το Α είναι αγώγιμα συνδεμένο με το Γ), η τάση εξόδου VΔΓ είναι VΔΓ = Vο = 0V.

iν) Παρόμοια, αν οι τάσεις

VΑΓ = 0 και VΒΓ = 0 (και το Α και το Β είναι αγώγιμα συνδεμένα με το Γ), η τάση εξόδου είναι VΔΓ = V0 = 0V.

Πίνακας αληθείας για την πράξη ΑΝD

Αν αντιστοιχίσουμε τάση 0V στο 0 και τάση μεγαλύτερη ή ίση από 5V στο 1, κατασκευάζουμε τον παρακάτω πίνακα, που λέγεται πίνακας αληθείας για την πράξη ΑΝD.

| Α | Β | Γ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Από αυτόν φαίνεται ότι η τάση εξόδου είναι μεγαλύτερη ή ίση από 5V (Γ = 1), αν και η τάση VΑΓ και η τάση VΒΓ είναι μεγαλύτερες ή ίσες από 5V (Α = 1 και Β = 1).

Εικ. 3.2-59. Ισοδύναμο κύκλωμα πράξης ΑΝD.

Τον ίδιο πίνακα έχουμε και για το κύκλωμα της εικόνας 59, όπου, για να ανάψει η λάμπα (Γ = 1), πρέπει και ο διακόπτης Α να είναι κλειστός (Α = 1) και ο διακόπτης Β να είναι κλειστός (Β = 1).

δ) Η πύλη ΟR

Η πύλη ΟR (εικ. 60) είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα με δύο εισόδους (ΑΓ και ΒΓ) και μια έξοδο (ΔΓ). Χρησιμοποιείται, όταν θέλουμε να υπάρχει τάση στην έξοδο ΔΓ, εφόσον υπάρχει τάση ή στην είσοδο ΑΓ ή στην είσοδο ΒΓ. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε τον έλεγχο άλλων κυκλωμάτων.

Εικ. 3.2-60. Πύλη ΟΚ.

Λειτουργία της πύλης ΟR

i) Στο κύκλωμα της εικόνας 60, αν οι τάσεις είναι VΑΓ = 0 και VΒΓ = 0 (και το Α και το Β είναι αγώγιμα συνδεμένα με το Γ), τότε δεν υπάρχει ρεύμα. Άρα, η τάση εξόδου είναι VΔΓ = Vο = 0.

ii) Αν η τάση VΑΓ είναι θετική (π.χ. 5V) και η τάση VΒΓ = 0 η δίοδος Α άγει, ενώ η δίοδος Β δεν άγει. Αν οι δίοδοι είναι από πυρίτιο (Si), η τάση στα άκρα της διόδου Α είναι 0,7V. Άρα, η τάση εξόδου είναι VΔΓ = Vο = 4,3V. Θεωρώντας την τάση της διόδου Α περίπου μηδέν, η τάση εξόδου είναι VΔΓ = Vο = 5V.

iii) Παρόμοια, αν η τάση VΑΓ = 0 (το Α είναι αγώγιμα συνδεμένο με το Γ) και η τάση VΒΓ είναι θετική (π.χ. 5V), τότε VΔΓ = Vο = 5V

iv) Παρόμοια, αν οι τάσεις VΑΓ και VΒΓ είναι θετικές (π.χ. 5V), τότε VΔΓ = Vo = 5V.

Πίνακας αληθείας για την πράξη ΟR

Αν αντιστοιχίσουμε τάση 0V στο 0 και την τάση 5V στο 1, κατασκευάζουμε τον παρακάτω πίνακα, που λέγεται πίνακας αληθείας για την πράξη ΟR.

| Α | Β | Γ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Από αυτόν φαίνεται ότι η τάση εξόδου είναι θετική (Γ = 1), αν τουλάχιστον μία από τις τάσεις VΑΓ και VΒΓ είναι θετική (Α = 1 ή Β = 1 ή

Α= 1, Β = 1).

Εικ. 3.2-61. Ισοδύναμο κύκλωμα πράξης ΟR.

Τον ίδιο πίνακα έχουμε και για το κύκλωμα της εικόνας 61, όπου, για να ανάψει η λάμπα (Γ = 1) πρέπει τουλάχιστον ένας από τους διακόπτες Α και Β να είναι κλειστός (Α = 1 ή Β = 1 ή Α = 1 , Β = 1).

Σ’ αυτή την ενότητα μάθαμε

Η ένταση Ι του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν αγωγό ισούται με το πηλίκο του φορτίου q, που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t, προς το χρόνο t

Στο S.I. μετριέται σε

Α(Ampere).

Η αιτία του ηλεκτρικού ρεύματος. Στο S.I. μετριέται σε V (Volt).

ΣΙ = 0

Σ’ ένα κόμβο το αλγεβρικό άθροι-σμα των εντάσεων των ρευμάτων ισούται με μηδέν.

Σ(ΔV) = 0

Σ’ ένα βρόχο το αλγεβρικό άθροι-σμα των διαφορών δυναμικού ισούται με μηδέν

Η αντίσταση R ενός αγωγού ισούται με το πηλίκο της τάσης V που εφαρμόζεται στα άκρα του προς την ένταση I του ρεύματος που τον διαρρέει.

Στο S.I. μετριέται σε Ω (Ohm)

Η ένταση του ρεύματος που διαρ-ρέει έναν αντιστάτη (μεταλλικό αγωγό) σταθερής θερμοκρασίας είναι ανάλογη της τάσης που εφαρ-μόζεται στα άκρα του.

[

ρθ = ρο(1+αθ)

Η αντίσταση R ενός αγωγού που έχει τη μορφή κυλινδρικού σύρμα-τος είναι ανάλογη του μήκους του αγωγού, αντιστρόφως ανάλογη του εμβαδού διατομής του και εξαρτάται από το υλικό και τη θερμοκρασία του.

I = Ι1 = Ι2 = ....

V = V1 +V2 + ...

R = R1 +R2 + ...

V = V1 = V2 = ...

I = I1 + I2 + ...

W = V(I(t

Γενικά : W = V(I(t

Σε αντιστάτη:

Η ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος ισούται με το πηλίκο της ηλεκτρι-κής ενέργειας που προσφέρεται σε χρόνο t ,προς το χρόνο t.

Στο S.I. μετριέται σε W(Watt)

Γενικά: P = V(I

Σε αντιστάτη: P = V(I = I2 ( R =

Q = I2(R(t

Το ποσό θερμότητας που εκλύεται σ’ ένα μεταλλικό αγωγό σταθερής θερμοκρασίας είναι ανάλογο του τετραγώνου της έντασης του ρεύμα-τος που τον διαρρέει, ανάλογο της αντίστασης του και ανάλογο του χρόνου διέλευσης του ηλεκτρικού ρεύματος.

Q = I2(R(t (σε Joule)

Q = 0,24 (I2 (R(t (σε cal)

Η ηλεκτρεγερτική δύναμη μιας πηγής είναι η ενέργεια ανά μονάδα ηλεκτρικού φορτίου που προσφέρει η πηγή στο κύκλωμα.

H ηλεκτρεγερτική δύναμη μιας πηγής ισούται με το πηλίκο της ισχύος που παρέχει η πηγή

στο κύκλωμα, προς την ένταση

του ρεύματος που το διαρρέει.

Στο S.I. μετριέται σε V(Volt).

Σε κλειστό κύκλωμα, που αποτε-λείται από ηλεκτρική πηγή και ωμικές αντιστάσεις, η ένταση του ρεύματος που  διαρρέει το κύκλωμα είναι ίση με το πηλίκο της ΗΕΔ της πηγής προς την ολική αντίσταση του κυκλώματος.

[

Vπ = E - I(r

Η τάση στους πόλους μιας πηγής είναι ίση με την ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής μείον την πτώση τάσης μέσα στην πηγή.

Ορθά πολωμένη: Καλός αγωγός. Ανάστροφα πολωμένη: Κακός αγωγός

| Α | Β | Γ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Γ = 1 αν και Α = 1 και Β = 1

| Α | Β | Γ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Γ = 1 αν ή Α= 1 ή Β = 1 ή Α = 1, Β = 1

Στρατηγική επίλυσης

προβλημάτων

Α. Μεθοδολογία για ασκήσεις με συνδεσμολογία αντιστάσεων

Βρίσκουμε ομάδες αντιστάσεων (δύο ή περισσότερες) που συνδέ-ονται μεταξύ τους, είτε σε σειρά, είτε παράλληλα. Βρίσκουμε την ισοδύναμη αντίσταση της ομάδας αυτών των αντιστάσεων και σχε-διάζουμε το νέο κύκλωμα. Προχω-ράμε μέχρι να καταλήξουμε σε μια αντίσταση, την Rολ.

Αν δύο ή περισσότερες αντι-στάσεις συνδέονται σε σειρά, πρέπει να βρούμε την ένταση του ρεύματος που τις διαρρέει, ενώ αν δύο ή περισσότερες αντιστάσεις συνδέονται παράλληλα, πρέπει να βρούμε την κοινή τους τάση.

Β. Μεθοδολογία για επίλυση κυκλώματος με τους κανόνες Kirchhoff

1. Σε κάθε κλάδο του κυκλώματος σημειώνουμε αυθαίρετα μια φορά έντασης ρεύματος. O αριθμός των ρευμάτων ισούται με τον αριθμό των κλάδων, έστω λ.

2. Αν στο κύκλωμα υπάρχουν κ κόμβοι εφαρμόζουμε τον 1ο κανόνα Kirchhoff (κ-1) φορές και τον 2ο κανόνα Kirchhoff λ-(κ-1) = λ-κ+1 φορές.

Αν κινούμενοι κατά τη φορά διαγραφής που διαλέξαμε, συνα-ντάμε πρώτα τον αρνητικό πόλο της γεννήτριας, στην Η.Ε.Δ. της γεννήτριας θέτουμε πρόσημο θετι-κό, ενώ θέτουμε πρόσημο αρνητικό στην αντίθετη περίπτωση. Αν κινούμενοι κατά τη φορά διαγραφής που διαλέξαμε, συναντάμε αντίσταση και κινούμαστε ομόρροπα με το ρεύμα, στο γινόμενο ΙR θέτουμε πρόσημο αρνητικό, ενώ θέτουμε πρόσημο θετικό στην αντίθετη περίπτωση.

3. Λύνουμε το σύστημα των λ εξισώσεων που προκύπτει. Αν κατά τη λύση, κάποια τιμή έντασης ρεύματος προκύψει αρνητική, αυτό σημαίνει ότι η φορά, που σημειώ-σαμε αρχικά, είναι αντίθετη της πραγματικής.

Γ. Μεθοδολογία για εύρεση διαφοράς δυναμικού μεταξύ δύο σημείων

Για να βρούμε τη διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων Α,Β εφαρμόζουμε τη σχέση:

VΑ+Σ(ΔV) = VΒ   (1)

Ξεκινάμε από το σημείο Α και «πηγαίνουμε» στο σημείο Β.

Προσοχή: Πριν εφαρμόσουμε τη σχέση (1) πρέπει να έχουμε επιλύ-σει το κύκλωμα και να έχουμε σημειώσει τις σωστές φορές των ρευμάτων.

Δ. Μεθοδολογία για ασκήσεις με πυκνωτές σε κύκλωμα συνεχούς ρεύματος

Σε κύκλωμα συνεχούς ρεύματος, όταν ο πυκνωτής είναι φορτισμένος δε διαρρέεται από ρεύμα, επομένως λειτουργεί ως ανοικτός διακόπτης. Για να βρούμε το φορτίο του πυκνωτή:

1. Επιλύουμε το κύκλωμα, δηλαδή βρίσκουμε τις εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν κάθε αντίσταση.

2. Βρίσκουμε τη διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων, που ο πυκνωτής συνδέεται στο κύκλωμα.

3. Βρίσκουμε το φορτίο του πυκνωτή από τη σχέση q = C(V.

Ε. Μεθοδολογία για ασκήσεις με γειώσεις

Η σύνδεση ενός σημείου ενός κυκλώματος με τη γη ονομάζεται γείωση.

α) Στο κύκλωμα έχουμε μια γείωση.

1. Το σημείο του κυκλώματος που

γειώνεται (π.χ. το Α) αποκτά δυναμικό μηδέν.

2. Ο κλάδος της γείωσης π.χ. ο ΑΓ δε διαρρέεται από ρεύμα, αφού δεν αποτελεί τμήμα κλειστού κυκλώματος.

3. Η μία γείωση δε μεταβάλλει τις εντάσεις των ρευμάτων που διαρ-ρέουν το κύκλωμα, ούτε τις διαφο-ρές δυναμικού (ο ΑΓ δε διαρρέεται από ρεύμα). Τα δυναμικά όμως των διαφόρων σημείων εξαρτώνται από το σημείο της γείωσης.

β) Στο κύκλωμα έχουμε δύο ή περισσότερες γειώσεις.

Οι γειώσεις κλείνουν κύκλωμα μέσω της γης, δεδομένου ότι η γη θεωρείται αγωγός με αμελητέα αντίσταση. Έτσι, αν έχουμε δύο ή περισσότερες γειώσεις, τις συνδέ-ουμε με τον αγωγό και αφήνουμε μια γείωση. Οι δύο γειώσεις, γενικά, μεταβάλλουν το κύκλωμα και τις εντάσεις των ρευμάτων που το διαρρέουν.

ΣΤ. Μεθοδολογία για ασκήσεις με κινητήρες

1. Όταν ένας κινητήρας είναι συνδε-μένος στο κύκλωμα και δε στρέφε-ται, τότε συμμετέχει στο κύκλωμα μόνο με την εσωτερική του αντίστα-ση r΄. O νόμος του Onm για κλειστό κύκλωμα ισχύει και γράφεται ως εξής:

ε = ΙRολ = Ι(R + r + r')          (1)

όπου I η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα, όταν ο κινη-τήρας δε στρέφεται.

2. Όταν ο κινητήρας στρέφεται, τότε αποδίδει μηχανική ισχύ Ρμηχ και συμμετέχει στο κύκλωμα με την εσωτερική του αντίσταση. Αν Ρηλ η ισχύς που προσφέρεται στον κινητήρα (τμήμα ΑΒ), Ρμηχ η μηχανι-κή ισχύς που αποδίδει ο κινητήρας και Ρθ η θερμική ισχύς στον κινητήρα, ισχύει:

Ο συντελεστής απόδοσης του κινητήρα είναι:

(2)

Λυμένα προβλήματα

Πρόβλημα 1

✓ Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει έναν αγωγό δίνεται από τη σχέση I = 10+2t (t σε s,

I σε Α).

α) Να γίνει η γραφική παράσταση I = f(t).

β) Να βρείτε το φορτίο που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο 5s.

Λύση

α) Η εξίσωση I = f(t) είναι εξίσω-ση πρώτου βαθμού ως προς t. Επομένως, η γραφική της παρά-σταση είναι ευθεία.

Για t = 0 είναι I = 10Α.

Για t = 55 είναι I = (10+2(5)Α = 20Α.

Η γραφική της παράσταση φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

β) Η ένταση I του ρεύματος δεν είναι σταθερή. Επομένως, δε μπο-ρούμε να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση q = Ι(1. Το φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού από t = 0 ως t= 5 s είναι ίσο αριθμητικά με το γραμμοσκιασμένο εμβαδό στη γρ. παράσταση I = f(t).

Άρα:

Πρόβλημα 2

✓ Δύο αντιστάσεις R1 = 6Ω και R2 = 3Ω συνδέονται παράλληλα. Σε σειρά με το συνδυασμό των αντι-στάσεων συνδέεται αντίσταση

R3 = 10Ω και παράλληλα με το σύ-στημα των τριών πρώτων αντι-στάσεων συνδέεται αντίσταση

R4 = 4Ω. Στα άκρα της συνδεσμο-λογίας εφαρμόζεται τάση

V = 36V. Να βρεθούν:

α) Η ισοδύναμη αντίσταση

της συνδεσμολογίας.

β) Η τάση στα άκρα κάθε αντίστα-σης, η ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντίσταση και η ένταση που διαρρέει την πηγή τροφοδοσίας.

Λύση

α) Οι αντιστάσεις R1 και R2 συνδέονται παράλληλα (σχ. α). Η ισοδύναμη αντίσταση R12 δίνεται από τη σχέση:

Οι αντιστάσεις R12 και R3 συνδέ-ονται σε σειρά (σχ β). Η ισοδύναμη αντίσταση R123 είναι:

R123 = R12 + R3 ( R123 = 12Ω

Οι αντιστάσεις R123 και R4 συνδέονται παράλληλα (σχ. γ), οπότε η ισοδύναμη αντίσταση R δίνεται από τη σχέση:

β) Η ένταση I του ρεύματος που διαρρέει την πηγή τροφοδοσίας και την ισοδύναμη αντίσταση R υπολογίζεται με τη βοήθεια του νόμου του Ohm στο κύκλωμα (δ).

Οι αντιστάσεις R123 και R4 έχουν κοινή τάση, που είναι ίση με την τάση τροφοδοσίας V. Από το νόμο του Οhm υπολογίζουμε τις εντάσεις Ι4 και Ι123 (σχ. γ):

και

Οι αντιστάσεις R3 και R12 συνδέ-ονται σε σειρά, οπότε διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα, που είναι ίσο με το ρεύμα που διαρρέει την αντίσταση R123 (σχ. β). Δηλαδή:

Εφαρμόζοντας το νόμο του Οhm για τις αντιστάσεις R3 και R12 βρίσκουμε:

και

Οι αντιστάσεις R1 και R2 συνδέονται παράλληλα, οπότε έχουν κοινή τάση, που είναι ίση με την τάση V12 (σχ. α):

V1 = V2 = V12 = 6V

Εφαρμόζοντας το νόμο του Οhm για τις αντιστάσεις R1 και R2 βρίσκουμε:

Πρόβλημα 3

✓ Δίνεται το διπλανό κύκλωμα. Οι τιμές των ΗΕΔ και των εσωτερικών αντιστάσεων των πηγών είναι Ε1 = 1V, E2 = 2V, E3 = 3V και

r1 = 1Ω, r2 = 0,5 Ω, r3 = 0,33 Ω. Οι τιμές των αντιστάσεων R1, R2 είναι R1 = 1Ω και R2 = 0,33Ω. Να βρεθούν τα ρεύματα που διαρρέ-ουν κάθε κλάδο του κυκλώματος και η διαφορά δυναμικού VΑΓ.

[

Λύση

Βρίσκουμε τους κόμβους και τους κλάδους στο κύκλωμα. Έχουμε τους κόμβους Α και Γ και τους κλάδους ΑΒΓ, ΑΓ και ΑΔΓ.

1) Σε κάθε κλάδο του κυκλώμα-τος σημειώνουμε αυθαίρετα μια φορά έντασης ρεύματος.

2) Εφαρμόζουμε τον 1ο κανόνα του Kirchhoff για τον κόμβο Α. Έχουμε:

I1 + I2 - I3 = 0  (1)

3) Εφαρμόζουμε το 2ο κανόνα του Kirchhoff στους βρόχους ΑΒΓΑ και ΑΒΔΑ. Για το βρόχο ΓΒΑΓ:

E1 + I1r1 + I1R1-E2-I2r2 = 0 (2)

Για το βρόχο ΑΓΔΑ:

-E2 - Ι2r2 + E3 - Ι3r3 - Ι3R2 = 0 (3)

Λύνουμε το σύστημα των εξισώ-σεων (1), (2), (3) οπότε προκύπτουν οι τιμές

Οι τρεις εντάσεις είναι θετικές. Αυτό σημαίνει ότι οι φορείς που εκλέξαμε αυθαίρετα αρχικά είναι οι σωστές.

β) Η διαφορά δυναμικού VΑΓ βρίσκεται ως εξής:

VA - E2 - I2r2 = VΓ ( VΑ - VΓ =

= E2 + I2r2 (

(VΑ - VΓ = 2V+0,5Α.0,5Ω (

(VΑΓ = 2,25V

Πρόβλημα 4

✓ Στο κύκλωμα του διπλανού σχήματος δίνονται R1 = 2Ω,

R2 = 3Ω, V = 10V και 0 = 1μF. Να βρεθεί το φορτίο του πυκνωτή.

Λύση

Σε κύκλωμα συνεχούς ρεύματος, ο πυκνωτής λειτουργεί ως διακόπτης. Επομένως, το ρεύμα I δε διακλαδίζεται στο σημείο Β, διαρρέει τις R1 και R2 που συνδέονται σε σειρά, ενώ η R δε διαρρέεται από ρεύμα. Από το νόμο του Οhm έχουμε:

Η τάση VC στα άκρα του πυκνωτή είναι

Vc = VΒΓ = ΙR2 ( Vc = 6V

Άρα q = CVc ( q = 6μCb.

Πρόβλημα 5

✓ Γεννήτρια με ΗΕΔ  E = 1ΟΟV και εσωτερική αντίσταση r = 2Ω συνδέεται μέσω αντίστασης

R = 5Ω με κινητήρα εσωτερικής αντίστασης r' = 3Ω. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλω-μα, όταν ο κινητήρας στρέφεται είναι I =5Α.

α) Να βρεθεί η ένταση I1, του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα, όταν ο κινητήρας δε στρέφεται.

β) Όταν ο κινητήρας στρέφεται, να βρεθούν:

1. η ισχύς που παρέχει η γεν-νήτρια

2. η ισχύς που προσφέρεται στον κινητήρα

3. η θερμική ισχύς στον κινητή-ρα και στο κύκλωμα

4. η μηχανική ισχύς του κινητή-ρα

γ) Να βρεθεί ο συντελεστής απόδοσης του κινητήρα.

Λύση

α) Όταν ο κινητήρας δε στρέφε-ται, συμμετέχει στο κύκλωμα ως ωμική αντίσταση. Από το νόμο του Οhm έχουμε:

E = Ι1Rολ ( E = Ι1(R +r+r΄) (

(Ι1 = 10Α (1)

β) 1. Η ισχύς που παρέχει η γεν-νήτρια είναι:

Ργεν = EI = 500W

2. Η ισχύς που προσφέρεται στον κινητήρα είναι:

Ρκ = V(I = [E-Ι(R+r)]Ι ( Ρκ = 325W

3. Η θερμική ισχύς στον κινητήρα είναι:

Rθ,κιν = Ι2r΄ = 75W

Η θερμική ισχύς στο κύκλωμα είναι:

Ρθ,ολ = I2Rολ = I2(r + r'+ R) = 250W

4. Η μηχανική ισχύς του κινητήρα βρίσκεται ως εξής:

Ργεν = Ρθ,ολ + Ρμηχ ( Ρμηχ =

= 500W - 250W = 250W

(ή Ρκ = Ρμηχ + Ρθ,κ ( Ρμηχ = Pκ - Pθ,κ = 325W - 75W = 250W)

γ) Ο συντελεστής απόδοσης του κινητήρα είναι:

Ερωτήσεις – Δραστηριότητες

1. Σημειώστε με (Χ) τη σωστή απάντηση.

Ένα μηχανικό ανάλογο της ηλεκτρι-κής πηγής είναι:

α) ο άνθρωπος που δημιουργεί

ροή σφαιριδίων σε σωλήνα

β) η αντλία

γ) η διαφορά πίεσης

δ) η ροή υγρού μέσα σε σωλήνα

2. Σημειώστε με (Χ) τη σωστή απάντηση:

Ένα υδραυλικό ανάλογο

της ηλεκτρικής πηγής είναι:

α) ο άνθρωπος που δημιουργεί

ροή σφαιριδίων σε σωλήνα

β) η αντλία

γ) η διαφορά πίεσης

δ) η ροή υγρού μέσα σε σωλήνα

3. Σημειώστε με (Χ) τη σωστή απάντηση. Αν ένα χάλκινο σύρμα διπλωθεί στα δυο, τότε η ειδική του αντίσταση:

α) παραμένει σταθερή

β) διπλασιάζεται

γ) υποδιπλασιάξεται

δ)υποτετραπλασιάζεται

4. Σημειώστε με (Χ) τη σωστή απάντηση. Ο νόμος του Οhm για αντιστάτη ισχύει όταν:

α) η τάση του είναι σταθερή

β) η θερμοκρασία του

είναι σταθερή

γ) ο θερμικός συντελεστής αντίστασης είναι σταθερός

δ) η θερμοκρασία αυξάνεται

5. Σημειώστε με (Χ) τη σωστή απά-ντηση. Αν μειώσουμε την αντίσταση μιας ηλεκτρικής θερμάστρας, τότε η ισχύς της:

α) μειώνεται

β) αυξάνεται

γ) παραμένει σταθερή

δ) μηδενίζεται

6. Σημειώστε με (Χ) τη σωστή απάντηση.

Αν η τάση στα άκρα μιας αντίστα-σης διπλασιάζεται, τότε η θερμότητα που εκλύεται στον ίδιο χρόνο, μεταβάλλεται:

α) 100%

β) 200%

γ) 300%

δ) 400%

7. Να σημειώσετε (Σ) στις σωστές και (Λ) στις λανθασμένες προτάσεις.

α)	Η πραγματική φορά του ηλεκτρι-κού ρεύματος είναι η φορά κίνησης των ελευθέρων ηλεκτρονίων

β)	Η ηλεκτρική πηγή παράγει ηλεκτρικά φορτία

γ)	Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύμα-τος δίνεται από τον τύπο I = q.t και στο S.I. μετριέται σε Α

δ)	Η ταχύτητα διολίσθησης ισούται με την ταχύτητα του φωτός

8. Να σημειώστε (Σ) στις σωστές και (Λ) στις λανθασμένες προτάσεις.

α)	Το βολτόμετρο έχει μεγαλύτερη αντίσταση από το αμπερόμετρο

β)	Ο 1ος κανόνας του Kirchhoff  είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης της ενέργειας

γ)	Το βολτόμετρο συνδέεται

στο κύκλωμα παράλληλα, ενώ

το αμπερόμετρο σε σειρά

δ)	Ο 2ος Κανόνας του Kirchhoff είναι συνέπεια της αρχής

διατήρησης του φορτίου

9. Να σημειώσετε (Σ) στις σωστές και (Λ) στις λανθασμένες προτάσεις.

α)	Οι όροι «αντιστάτης» και «αντίσταση» ταυτίζονται

β)	Η αντίσταση ενός αγωγού εξαρτάται από τη θερμοκρασία του

γ)	Η ειδική αντίσταση εξαρτάται από τα γεωμετρικά στοιχεία

του αγωγού

δ)	Ένας αντιστάτης έχει

αντίσταση 10Ω

10. Να κάνετε τις αντιστοιχίσεις μεταξύ των φυσικών μεγεθών και των μονάδων μέτρησης.

1) φορτίο q 	( 	( α) W

2) ένταση I 	(  	(  β) C

3) τάση V 	(  	(  γ) J

4) ενέργεια W 	(  	(  δ) Α

5) ισχύς Ρ 	(  	(  ε) V

6) ΗΕΔ E	(

11. Να σημειώσετε (Σ) στις σωστές και (Λ) στις λανθασμένες προτάσεις:

α) Η μεταβλητή αντίσταση μπορεί να λειτουργήσει και ως ποτενσιόμετρο και ως ροοστάτης

β) Το ποντενσιόμετρο είναι ρυθμιστής τάσης

γ) Ο ροοστάτης είναι ρυθμιστής ηλεκτρικού ρεύματος

δ) Στο ροοστάτη όλη

η μεταβλητή αντίσταση διαρ-

ρέεται από ρεύμα

12. Ποια αντίσταση είναι μεγαλύτε-ρη, της ηλεκτρικής κουζίνας ή του ηλεκτρικού λαμπτήρα φωτισμού; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

13. Ένας αντιστάτης διαρρέεται από ρεύμα.

Να σημειώσετε (Σ) στις σωστές και (Λ) στις λανθασμένες προτάσεις.

α)

β) P = V ( I

γ)

δ) W = V ( I ( t

14. Μια ηλεκτρική θερμάστρα διαρρέεται από ρεύμα.

Να σημειώσετε (Σ) στις σωστές και (Λ) στις λανθασμένες προτάσεις.

α) το ποσό θερμότητας που εκλύει η θερμάστρα στο περιβάλλον ισούται με το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφά

β) το ποσό θερμότητας που εκλύει η θερμάστρα στο περιβάλλον είναι ανάλογο με την ένταση

του ρεύματος που τη διαρρέει

γ) η ισχύς της θερμάστρας είναι ανάλογη της αντίστασης της

15. Μια ηλεκτρική κουζίνα αναγρά-φει τα στοιχεία “2ΚW, 220V». Ποια τιμή πρέπει να έχει η ασφάλειά της, αν στο εμπόριο υπάρχουν ασφά-λειες 1,2,4,6,8,10,15,25,35Α;

Σημειώστε με Χ τη σωστή απάντηση.

α) 1Α

β) 6Α

γ) 10Α

δ) 25Α

16. Να κάνετε τις αντιστοιχίσεις μεταξύ των μεγεθών και των τύπων που αναφέρονται σ’ έναν αντιστάτη:

1) τάση 	( 	( α) VI

2) ένταση 	( 	( β) Ι2RΔt

3) ενέργεια	( 	( γ) V/Ι

4)ισχύς 	(	( δ) V/R

( ε) I ( R.

17. Οι λάμπες του σπιτιού μας συνδέονται σε σειρά ή παράλληλα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

18. Δύο αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά

Να σημειώσετε (Σ) στις σωστές και (Λ) στις λανθασμένες προτάσεις.

α) Rολ = R1+R2

β) V = V1(V2

γ) Ι = Ι1+Ι2

δ) V = V1+V2

19. Δύο αντιστάσεις συνδέονται παράλληλα. Να συμπληρώσετε (Σ) στις σωστές και (Λ) στις λανθασμένες προτάσεις.

α)

β) V = V1 ( V2

γ)  Ι = Ι1 + Ι2

δ) V = V1 + V2

20. Έχουμε τέσσερις ίδιους αντιστάτες με αντιστάσεις 10Ω. Πώς πρέπει να τους συνδέσουμε, ώστε η ολική αντίσταση της συνδεσμολογίας να είναι:

α) 40Ω

β) 2,5Ω

γ) 10Ω

δ) 25Ω

21. Σημειώστε με (Χ) τη σωστή απάντηση. Τα χαρακτηριστικά μιας ηλεκτρικής πηγής είναι:

α) η ηλεκτρεγερτική δύναμη

και η ισχύς

β) η ηλεκτρεγερτική δύναμη

και η πολική τάση

γ) η πολική τάση και

η εσωτερική αντίσταση

δ) η ηλεκτρεγερτική δύναμη

και η εσωτερική αντίσταση

22. Σημειώστε με (Χ) τη σωστή απάντηση:

Ηλεκτρική πηγή με ΗΕΔ 10V συνδέεται με εξωτερική αντίσταση 8Ω, οπότε η πολική τάση της είναι 8V. Η εσωτερική της αντίσταση είναι:

α) 1Ω

β) 2Ω

γ) 3Ω

δ) 4Ω

23. Να σημειώσετε (Σ) στις σωστές και (Λ) στις λανθασμένες προτάσεις.

α) Όταν μια ηλεκτρική πηγή

συνδέεται σε ηλεκτρικό κύκλωμα έχουμε παραγωγή ενέργειας

από το μηδέν

β) Η τιμή της ΗΕΔ μιας

ηλεκτρικής πηγής εξαρτάται από

τα στοιχεία του κυκλώματος,

που τροφοδοτεί

γ) Το γινόμενο E(Ι δίνει την ισχύ της πηγής

δ) Μέσα από την πηγή

διέρχονται ηλεκτρικά φορτία

24. Να σημειώσετε (Σ) στις σωστές και (Λ) στις λανθασμένες προτάσεις.

Η πολική τάση μιας πηγής είναι ίση με την ΗΕΔ της πηγής, όταν:

α) Η πηγή δε διαρρέεται

από ρεύμα

β) Η εσωτερική αντίσταση

της πηγής είναι αμελητέα

γ) Οι πόλοι της πηγής είναι βραχυκυκλωμένοι

δ) Η πηγή συνδέεται με αμπερόμετρο

25. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

|  | Ψυγείο | Σίδε-ρο | Τηλεόρα-ση |
| --- | --- | --- | --- |
| Τάση(V) | 220 | 220 | 220 |
| Ένταση (I) |  |  | 1 |
| Αντίσταση (Ω) |  | 110 |  |
| Ισχύς(W) | 110 |  |  |

26. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

|  | Ρ(W) | P(KW) | t(h) | W (KWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Θερμο-σίφωνο | 3000 |  | 1 |  |
| Κουζίνα | 2000 |  | 1 |  |
| Λαμπτή-ρας | 60 |  | 1 |  |
| Ψυγείο | 100 |  | 1 |  |

27. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

| R | Ω |  |
| --- | --- | --- |
|  | Α |  |
| W |  |  |

28. Να σημειώσετε με (Χ) τη σωστή απάντηση. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει έναν αγωγό δίνεται από τη σχέση: I = 1+2(t(S.I.). Το φορτίο που διέρχεται από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο

Δt = 3s

είναι:

α) 7C

β) 21C

γ) 3C

δ) 12C

29. Διαθέτουμε τέσσερις αντιστά-σεις R1 = 60Ω, R2= 20Ω, R3 = 20Ω και R4 = 35 Ω. Να βρείτε πώς πρέπει να τις συνδέσουμε για να πετύχουμε ολική αντίσταση

Rολ = 59Ω.

30. Η χαρακτηριστική καμπύλη μιας ηλεκτρικής πηγής συνεχούς ρεύματος V = f(I) φαίνεται στη διπλανή εικόνα. Να βρείτε την ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής και την εσωτερική της αντίσταση.

31. Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

Τα ελεύθερα.....................ξέφυγαν από την έλξη του...........................

και κινούνται..........................προς όλες τις κατευθύνσεις.

Τα θετικά ιόντα..........................γύρω από καθορισμένες θέσεις προς

όλες τις κατευθύνσεις με πλάτος που....................με τη θερμοκρασία.

Η..........................των μετάλλων οφείλεται στα ελεύθερα ηλεκτρόνια.

32. Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

Η..........................κίνηση των ελευθέ-ρων ηλεκτρονίων στον................

αγωγό ονομάζεται ηλεκτρικό ρεύμα. Αιτία είναι η..................................

Η φορά κίνησης των ηλεκτρονίων λέγεται.......................... φορά του

ηλεκτρικού ρεύματος.

33. Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

Η ένταση του ρεύματος ορίζεται από τον τύπο..........................

Στο S.I. η ένταση του ρεύματος μετριέται σε...........................

Η ένταση του ρεύματος εκφράζει το..........................διέλευσης του ηλεκτρικού φορτίου από μια κάθετη διατομή ενός αγωγού.

34. Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

Ο 1ος κανόνας του Kirchhoff διατυπώνεται ως εξής: Το αλγεβρικό άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων που.........................σ’ ένα κόμβο ισούται με το άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων που ..........................απ’ αυτόν. Είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης του ......................................

Ο 2ος κανόνας του Kirchhoff διατυπώνεται ως εξής: Το άθροισμα των διαφορών δυναμικού κατά μήκος μιας........................διαδρομής σ’ ένα κύκλωμα ισούται με ...........................

Είναι συνέπεια της αρχής διατήρη-σης της.............................

35. Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

Η αντίσταση ενός αγωγού ορίζεται από τον τύπο...........................Στο

S.I. η μονάδα μέτρησης της αντί-στασης είναι το...........................

Η αντίσταση ενός αγωγού εκφράζει τη ..........................που συναντά

το ηλεκτρικό ρεύμα όταν διέρχεται μέσα από αυτόν.

Ο ίδιος ο μεταλλικός αγωγός λέγεται ...........................

Η αντίσταση των μεταλλικών αγω-γών οφείλεται στις ..........................

των ελευθέρων ηλεκτρονίων με τα θετικά ιόντα.

36. Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. Όταν τρεις αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά ισχύουν:

α) Ιολ = ..........................

β) Vολ =..........................

γ) Rολ=..........................

δ) Η ολική αντίσταση είναι .......................... και από τη................

Όταν τρεις αντιστάσεις συνδέονται παράλληλα ισχύουν.

α) Ιολ = ..........................

β) Vολ =..........................

γ) Rολ=..........................

δ) Η ολική αντίσταση είναι .................... και από τη......................

37. Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

Ανάλογα με τον τρόπο που παρεμ-βάλλεται στο κύκλωμα η ρυθμιστική (μεταβλητή) αντίσταση λειτουργεί είτε ως ρυθμιστής της τάσης και

λέγεται.........................., είτε ως ρυθμιστής του ηλεκτρικού ρεύματος

και λέγεται...........................

38. Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

Η ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος ορίζεται από τον τύπο......................

Στο S.I. η μονάδα μέτρησης της ισχύος είναι το..........................Για

κάθε συσκευή ισχύει ο τύπος ..........................Αν η συσκευή είναι αγιότατης (ωμική αντίσταση) τότε ισχύουν ακόμη και οι.........................

και..........................

1ΚW είναι η.........................που «καταναλώνει» μια συσκευή ισχύος

1ΚW όταν λειτουργήσει ....................

39. Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

Η ηλεκτρεγερτική δύναμη E μιας πηγής δίνεται από τον τύπο

.........................και από τον τύπο ..........................Εκφράζει την ανά

μονάδα.........................ηλεκτρική ενέργεια, που προσφέρει η πηγή

στο...........................ή την ανά μονάδα.........................ηλεκτρική ισχύ, που προσφέρει η πηγή στο..........................Η.........................αντίσταση της πηγής εκφράζει τη.........................που συναντά το ηλεκτρικό ρεύμα, όταν διέρχεται μέσα από την πηγή.

40. Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

Όταν η δίοδος είναι καλός αγωγός, τότε λέμε ότι είναι.........................

πολωμένη. Όταν η δίοδος είναι κακός αγωγός, τότε λέμε ότι είναι .........................πολωμένη. Η δίοδος αποτελείται από δύο διαφορετικούς .........................που βρίσκονται σε στενή επαφή.

41. Μπορείτε να κατασκευάσετε ένα απλό κύκλωμα, χρησιμοποιώντας μία μπαταρία «πλακέ» 4,5 V, ένα λαμπάκι κανονικής λειτουργίας 4,5 V και καλώδια, που στα άκρα τους έχουν κροκοδειλάκια. Πάνω σε ένα κοντραπλακέ διαστάσεων 30cm(30cm περίπου, καρφώνετε τρία καρφάκια Α,Β και για να στερεώσετε το λαμπάκι, όπως φαίνεται στο κύκλωμα της διπλα-νής εικόνας.

Το ένα καλώδιο συνδέει το θετικό πόλο της πηγής με το καρφάκι Α ή Β και το άλλο συνδέει τον αρνητικό πόλο της πηγής με το καρφάκι Γ. Μπορείτε να ανοίγετε ή να κλείνετε το κύκλωμα βγάζοντας ένα κρο-κοδειλάκι από τον αντίστοιχο πόλο της μπαταρίας. Μπορείτε επίσης να παρεμβάλλετε ένα διακοπτάκι στο σημείο Δ του καλωδίου και με αυτό να ανοίγετε ή να κλείνετε το κύκλωμα.

42. Με ένα βολτόμετρο, μετρήστε την τάση V1 στα άκρα της μπαταρίας, που χρησιμοποιήσατε στην προηγούμενη δραστηριότητα, πριν τη συνδέσετε με το λαμπάκι και καταγράψτε την ένδειξη. Μετά μετρήστε την τάση V2 στα άκρα της μπαταρίας, ενώ το κύκλωμα είναι κλειστό (το λαμπάκι ανάβει) και σημειώστε την ένδειξη. Τι παρατηρείτε; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

43. Από το εργαστήριο πάρτε τρεις αντιστάσεις που έχουν διάφορες χρωματικές λωρίδες στην επιφά-νειά τους. Με βάση το χρωματικό κώδικα υπολογίστε την αντίσταση τους. Με το πολύμετρο μετρήστε την αντίστασή τους. Τι παρατηρείτε;

44. Τι τιμή έχουν οι αντιστάσεις που τα χρώματα τους είναι:

α) καφέ, μαύρο, κόκκινο, ασημί

β) πορτοκαλί, πορτοκαλί, πράσινο, ασημί

γ) κίτρινο, μωβ, καφέ, ασημί

45. Στη παρακάτω εικόνα φαίνεται η καλωδίωση ενός διαδρόμου.

α) Να εξετάσετε αν η λάμπα ανάβει.

β) Σε ποιους συνδυασμούς θέσεων των διακοπτών ανάβει η λάμπα;

46. Χρησιμοποιώντας μία μπατα-ρία, δύο λαμπάκια και δύο διακόπτες δύο δρόμων κατασκευάστε το διπλανό κύκλωμα και συμπληρώστε τον αντίστοιχο πίνακα, θέτο-ντας 1, όταν το λαμπάκι φωτοβολεί και 0, όταν το λαμπάκι είναι σβηστό.

| ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ | ΛΑΜΠΑΚΙΑ |
| --- | --- |
| Α | Β | Λ1 | Λ2 |
| Χ | Χ |  |  |
| Χ | Υ |  |  |
| Υ | χ |  |  |
| Υ | Υ |  |  |

47. Χρησιμοποιώντας μία μπατα-ρία, ένα διακόπτη, μια δίοδο και ένα λαμπάκι κατασκευάστε το κύκλωμα (α). Τι παρατηρείτε;

Τι θα παρατηρήσετε αν αντιστρέ-ψετε τη σύνδεση της διόδου;

48. Το θερμίστορ (thermistor) είναι ένα ηλεκτρονικό στοιχείο, του οποίου η αντίσταση μεταβάλλεται έντονα με τη θερμοκρασία. Χρησιμοποιείται στα ηλεκτρονικά κυκλώματα ως αισθητήρας αύξησης της θερμοκρασίας. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα αποτελέσματα ενός πειράματος μ’ ένα θερμίστορ.

| θ(οC) | 23 | 37 | 47 | 57 | 65 | 76 | 85 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V(V) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ι(mΑ) | 15 | 24 | 31 | 37 | 45 | 56 | 67 | 73 | 87 |
| R(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

α) Υπολογίστε την αντίσταση για κάθε θερμοκρασία και σχεδιάστε τη χαρακτηριστική καμπύλη Ι = f(V) για το θερμίστορ.

β) Πώς μεταβάλλεται η αντίσταση του θερμίστορ με τη θερμοκρασία;

γ) Κατασκευάστε το διπλανό κύκλωμα, το οποίο χρησιμεύει για την προστασία της συσκευής Σ από υπερθέρμανση. Να εξηγήσετε γιατί μία ασυνήθιστη αύξηση της θερμο-κρασίας θα κάψει την ασφάλεια και θα διακοπεί η κυκλοφορία του ρεύματος στο κύκλωμα.

49. Το φωτοστοιχείο (photocell) είναι ένα ηλεκτρονικό στοιχείο, του οποίου η αντίσταση μεταβάλλεται με την αύξηση της έντασης του φωτός. Χρησιμοποιείται στα ηλεκτρο-νικά κυκλώματα ως αισθητήρας αύξησης της. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα αποτελέσματα ενός πειράματος με ένα φωτοστοιχείο.

| Επίπεδο έντασης φωτός | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V(V) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ι(mΑ) | 2 | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 3.9 | 4,1 | 4,3 | 4,4 |
| R(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |

α) Υπολογίστε την αντίσταση για κάθε επίπεδο έντασης φωτός και σχεδιάστε τη χαρακτηριστική καμπύλη I = f(V) για το φωτοστοιχείο.

β) Πώς μεταβάλλεται η αντίσταση του φωτοστοιχείου με το επίπεδο έντασης φωτός;

γ) Σχεδιάστε και υλοποιείστε ένα απλό κύκλωμα, στο οποίο θα χρησιμοποιήσετε το φωτοστοιχείο ως αισθητήρα φωτός.

50. Εργαστηριακή δραστηριότητα – Ηλεκτρική ασφάλεια

Α. Απαιτούμενα όργανα και υλικά:

1. Ένα τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος και μεταβλητής τάσης.

2. Τέσσερις διακόπτες.

3. Σύρμα από χρωμονικελίνη διαμέτρου d = 0,15 mm.

5. Δύο λαμπτήρες Β και Γ με χαρακτηριστικά λειτουργίας 42V/60V.

6. Καλώδια σύνδεσης.

7. Ηλεκτρική ασφάλεια.

Β. Εκτέλεση πειράματος

Β1.

1. Κατασκευάζουμε το κύκλωμα του διπλανού σχήματος.

2. Κλείνουμε τους διακόπτες δ και δ1 και ρυθμίζουμε την τάση της πηγής, ώστε ο λαμπτήρας Α των 40V να λειτουργεί κανονικά.

3. Κλείνοντας τους διακόπτες δ2 και δ3, συνδέουμε παράλληλα στο λαμπτήρα Α τους άλλους δύο λαμπτήρες Β και Γ των 60W, οπότε έχουμε υπερφόρτιση του κυκλώμα-τος.

Παρατηρούμε ότι .............................................................

4. Αποκαθιστούμε το κύκλωμα συνδέοντας νέο σύρμα χρωμονι-κελίνης, με τους διακόπτες δ2 και δ3 ανοικτούς και τους δ και δ: κλειστούς. Συνδέουμε τα σημεία Κ και Λ του κυκλώματος με ένα καλώδιο, που είναι αγωγός αμελητέας αντίστασης, οπότε έχουμε βραχυκύκλωμα.

Παρατηρούμε ότι .........................................................

5. Αποκαθιστούμε το κύκλωμα, συνδέοντας στη θέση του σύρματος χρωμονικελίνης μία ασφάλεια των 2Α. Συνδέουμε τα σημεία Κ και Λ του κυκλώματος με ένα καλώδιο, που είναι αγωγός αμελητέας αντίστασης, οπότε έχουμε βραχυκύκλωμα.

Παρατηρούμε ότι

.............................................................

Γ. Εργασίες

1. Γιατί χρησιμοποιούνται οι ασφάλειες;

2. Τι σημαίνει η ένδειξη 20Α πάνω σε μία ασφάλεια;

3. Πώς συνδέονται οι ασφάλειες στην οικιακή εγκατάσταση και γιατί;

4. Γιατί δεν πρέπει να επισκευάζο-νται οι τηκόμενες ασφάλειες;

5. Στο κύκλωμα του σχήματος είναι V = 120V, R1 = 10Ω και R2= 40Ω.

α) Να βρείτε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα και την τάση στα άκρα κάθε αντίστασης.

β) Αν παράλληλα στην R2 συνδέσουμε αντίσταση Κ = 120Ω, να βρείτε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα και την τάση στα άκρα κάθε αντίστασης.

γ) Αν παράλληλα στην R2 συνδέσουμε αντίσταση R’ = 40 Ω, να βρείτε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα και την τάση στα άκρα κάθε αντίστασης.

δ) Αν παράλληλα στην R συνδέσουμε αγωγό αμελητέας αντίστασης R = 0 (βραχυκύκλωμα), να βρείτε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα και την τάση στα άκρα κάθε αντίστασης.

ε) Αν μεταξύ των σημείων Α και Β υπάρχει ασφάλεια 10Α, σε ποια από τις προηγούμενες περιπτώ-σεις η ασφάλεια «καίγεται»;

51. Εργαστηριακή δραστηριότητα - Νόμος Joule

Α. Απαιτούμενα όργανα και υλικά

1. Ένα τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος και μεταβλητής τάσης.

2. Ένας διακόπτης.

3. Ένα αμπερόμετρο κλίμακας

2,5 Α.

4. Δύο σύρματα χρωμονικελίνης με μήκη 30cm και 60 cm σε σχήμα ελατηρίου.

6. Ένα ογκομετρικό ποτήρι 150 ml.

7. 150ml αποσταγμένο νερό.

8. Ένα χρονόμετρο.

9. Καλώδια σύνδεσης.

10. Αναδευτήρας.

Β. Εκτέλεση πειράματος

1. Κατασκευάζουμε το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος συνδέοντας στους πόλους Α και Β του τροφο-δοτικού το σύρμα των 30cm,

το αμπερόμετρο και το διακόπτη

σε σειρά.

2. Συμπληρώνουμε 150ml αποσταγμένο νερό στο ποτήρι και τοποθετούμε το σύρμα, το θερμό-μετρο και τον αναδευτήρα μέσα στο ποτήρι, προσέχοντας να μην αγγίζουν οι σπείρες του σύρματος μεταξύ τους.

3. Κλείνουμε το διακόπτη και ρυθμίζουμε την τάση της πηγής, έτσι ώστε να περνά ρεύμα έντασης 1Α από το κύκλωμα. Ανοίγουμε το διακόπτη.

4. Ανακατεύουμε με προσοχή το νερό με τον αναδευτήρα και σημειώνουμε τη θερμοκρασία του.

Είναι: θ1 =......................

5. Κλείνουμε το διακόπτη και πατάμε το χρονόμετρο.

6. Μετά από χρόνο Δt = 4min = =240s ανοίγουμε το διακόπτη, ανακατεύουμε το νερό και σημειώνουμε τη νέα θερμοκρασία του.

Είναι: θ2 =....................

Η μεταβολή της θερμοκρασίας είναι: Δθ = θ2-θ1............

7. Κλείνουμε το διακόπτη και ξαναπατάμε το χρονόμετρο.

8. Μετά από χρόνο Δt = 4min = 240s ανοίγουμε το διακόπτη, ανακα

τεύουμε το νερό και σημειώνουμε τη νέα θερμοκρασία του.

Είναι: θ3 =.............

Η συνολική μεταβολή της θερμο-κρασίας είναι: Δθ = θ3-θ1...........

B2

1. Επαναλαμβάνουμε από την αρχή το πείραμα, με την ίδια ποσότητα νερού (150ml), το ίδιο σύρμα (χρωμονικελίνη), τον ίδιο χρόνο (240s), αλλά με ρεύμα έντασης 2Α.

Είναι: θ1 =.........

και: θ2 =..........

Η μεταβολή θερμοκρασίας είναι:

Δθ = θ2-θ1.........

B3

1. Επαναλαμβάνουμε από την αρχή το πείραμα, με την ίδια ποσότητα νερού (150ml), τον ίδιο χρόνο (240s), την ίδια ένταση ρεύματος (1Α), αλλά με το σύρμα των 60 cm.

Είναι: θ1 =.............

και: θ2 =.................

Η μεταβολή της θερμοκρασίας είναι: Δθ = θ2-θ1 =...............

Γ. Υπολογισμοί

Από το θεμελιώδη νόμο της θερμιδομετρίας Q = mcΔΘ, όπου m η μάζα του νερού, Δθ η μεταβολή της θερμοκρασίας και Q η θερμό-τητα σε cal, να υπολογίσετε τα ποσά θερμότητας Q1 και Q2 που εκλύθηκαν από το σύρμα και προσφέρθηκαν στο νερό. Να συμπληρώσετε τους παρακάτω πίνακες.

| Δt | Δθ | Q |
| --- | --- | --- |
| 240s |  |  |
| 480s |  |  |

Παρατηρούμε ότι ..........................................................................................................................

| I | Δθ | Q |
| --- | --- | --- |
| 1Α |  |  |
| 2Α |  |  |

Παρατηρούμε ότι ..........................................................................................................................

| l | R | Δθ | Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 cm | R |  |  |
| 60 cm | 2R |  |  |

Παρατηρούμε ότι......................................................................................................................

Δ. Εργασίες

1. Πόσο τοις εκατό (%) μεταβάλ-λεται το ποσό θερμότητας που εκλύεται από έναν αντιστάτη, όταν η τάση στα άκρα του διπλασιαστεί;

2. Πού οφείλεται το φαινόμενο Joule, δηλαδή η έκλυση θερμότητας σε μια ωμική αντίσταση που διαρρέεται από ρεύμα;

3. Ποια συσκευή έχει μεγαλύτερη αντίσταση, η ηλεκτρική κουζίνα ή η λάμπα φωτισμού του δωματίου μας;

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

4. Θέλουμε να θερμάνουμε μια ποσότητα νερού από θερμοκρασία θ1 σε θερμοκρασία θ2 (θ2 > Θ1). Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιούμε αντιστάτη αντίστασης R1 και στη δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιούμε αντιστάτη αντίστασης R1, με R1 > R2. Η τάση του δικτύου

είναι σταθερή,

α) Σε ποια περίπτωση έχουμε μεγαλύτερο κόστος;

β) Σε ποια περίπτωση η Θέρμανση θα διαρκέσει περισσότερο;

5. Γιατί οι αγωγοί που τροφοδο-τούν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα παραμένουν ψυχρότεροι από τις ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης που συνδέονται στο κύκλωμα, αν και οι αγωγοί αυτοί διαρρέονται από ίσης έντασης ηλεκτρικό ρεύμα;

6. Να κάνετε τη γραφική παράστα-ση της θερμότητας που εκλύεται σ’ έναν αντιστάτη, ως συνάρτηση:

α) της έντασης του ρεύματος που τον διαρρέει

β) της αντίστασης του

γ) του χρόνου λειτουργίας.

7. Σε ποιους παράγοντες οφείλονται τα σφάλματα κατά τη διεξαγωγή του πειράματος;

Προβλήματα

1. Ένας πυκνωτής χωρητικότητας  C= 20μF συνδέεται με πηγή τάσης V = 24V. Αποσυνδέουμε την πηγή και συνδέουμε τους οπλισμούς με σύρμα, οπότε ο πυκνωτής εκφορτίζεται σε χρόνο Δt = 0,02s. Να βρείτε τον αριθμό των ηλεκτρο-νίων, που περνάνε από μια διατομή του αγωγού και τη μέση ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος. Δίνεται:

qe = -1,6(10-19 C.

2. Να βρείτε την ένταση του ρεύμα-τος, λόγω της κίνησης του ηλεκτρο-νίου του ατόμου του υδρογόνου, αν η συχνότητα περιστροφής του είναι ν = 5,8(1015Ηz.

Δίνεται: qe = -1,6(10-19 C.

3. Να βρείτε τη μέση ταχύτητα (ταχύτητα διολίσθησης), με την οποία κινούνται τα ελεύθερα ηλεκτρόνια μέσα σ’ ένα μεταλλικό αγωγό, σε συνάρτηση με τα εξής μεγέθη: α) I: ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό, β) η: ο αριθμός των ελευθέρων ηλεκτρο-νίων ανά μονάδα όγκου του αγω-γού, γ) S: εμβαδό διατομής του αγωγού, δ) qe: φορτίο του ηλεκτρονίου.

Αριθμητική εφαρμογή: I = 16Α,

S = 1mm2, qe = -1.6(10-19 C

4.Στο διπλανό διάγραμμα έχει παρασταθεί γραφικά η ένταση του ρεύματος I σε συνάρτηση με τη διαφορά δυναμικού V για δύο χάλκινα σύρματα Σ1 και Σ2, που

έχουν το ίδιο μήκος. Αν το εμβαδό διατομής του Σ1 είναι S1 = 0,2 mm2, να βρείτε το εμβαδό διατομής του Σ2.

5. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της αντίστασης ενός αγωγού σε συνάρτηση με:

α) το μήκος του

β) το εμβαδό διατομής τους

γ) την τάση στα άκρα του

δ) την ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει.

6. Ένα σύρμα από λευκόχρυσο έχει μήκος l = 10m και μάζα m = 3,6 g. Να βρείτε την αντίσταση του σύρματος, αν η πυκνότητα του λευκόχρυσου είναι d = 21 g/cm3 και η ειδική του αντίσταση

ρ = 9(10-8 Ω(m.

7. Ένα σύρμα από σίδηρο έχει αντίσταση R=40Ω και μήκος l = 2m. Λυώνουμε το σύρμα και φτιάχνουμε ένα άλλο, που θέλουμε να έχει αντίσταση R' = 160Ω. Να βρείτε το μήκος του l΄.

8. Σε ποια θερμοκρασία θ η τιμή της ειδικής αντίστασης του χαλκού γίνεται διπλάσια από την τιμή, που έχει σε 0 oC; Ισχύει το ίδιο για όλους τους χάλκινους αγωγούς, ανεξάρτητα από τη μορφή και

το μέγεθος τους; Ισχύει το ίδιο για αγωγούς, που είναι από διαφορετικό υλικό; Δίνεται ο θερμικός συντελεστής αντίστασης αCu=3,9(10-3grad-1

9. Στα άκρα ενός σύρματος εφαρμόζουμε σταθερή συνεχή τάση και διαπιστώνουμε ότι σε θερμο-κρασία θ1 = 20oC η ένταση του ρεύματος, που διαρρέει το σύρμα είναι Ι1 = 2Α, ενώ σε θερμοκρασία θ2 = 2520oC η ένταση του ρεύματος είναι Ι2 = 1Α Να βρεθεί ο θερμικός συντελεστής αντίστασης του υλικού του σύρματος.

10. Δύο αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά και στις άκρες του συστήμα-τος συνδέεται πηγή τάσης V=100V. Αν είναι R1 = 5Ω και R2 = 15Ω. Να βρείτε την ολική αντίσταση

του συστήματος την ένταση του ρεύματος, που διαρρέει το κύκλωμα και την τάση στα άκρα κάθε αντίστασης.

11. Δύο αντιστάσεις συνδέονται παράλληλα και στις άκρες του συστήματος εφαρμόζεται τάση

V = 120 V. Αν είναι R1 = 30Ω και

R2= 60Ω. Να βρείτε την ολική αντίσταση του συστήματος και την ένταση του ρεύματος, που διαρρέει το κύκλωμα και κάθε αντίσταση.

12.

Στα παραπάνω κυκλώματα να βρείτε:

α) την ολική αντίσταση του συστή-ματος,

β) την τάση στα άκρα κάθε αντί-στασης,

γ) την ένταση του ρεύματος, που διαρρέει κάθε αντίσταση.

13.

Στο παραπάνω κύκλωμα δίνονται:

R1=3Ω, R2=6Ω, R3= 8Ω, R4= 7Ω,

R5= 3Ω, V=60V.

Να βρείτε:

α) την ολική αντίσταση του συστήματος,

β) την τάση στα άκρα κάθε αντίστασης,

γ) την ένταση του ρεύματος, που διαρρέει κάθε αντίσταση.

14.

Στο παραπάνω κύκλωμα η ένδειξη του βολτομέτρου είναι 4V, η τάση

της πηγής είναι V = 10V και οι αντιστάσεις R1 = 2Ω, R2 = 4Ω,

R3= 4Ω, R4 = 5Ω και R5 = 11Ω. Να βρείτε την ένδειξη του αμπερο-μέτρου και την αντίσταση Rx. Το βολτόμετρο έχει άπειρη αντίσταση, ενώ το αμπερόμετρο έχει μηδενική αντίσταση, δηλαδή θεωρούνται ιδανικά όργανα.

15.

Στο παραπάνω κύκλωμα η αντί-σταση ανά μονάδα μήκους του σύρματος του τριγώνου είναι R*= 5Ω/cm. Να βρείτε την ένταση του

ρεύματος, που διαρρέει κάθε πλευρά του τριγώνου.

16.

Στο παραπάνω κύκλωμα δίνονται

V = 30 V, R1 = 2Ω, R2 = 1Ω, R3 = 5Ω και R4 = 10V.

α) Να βρείτε την τάση VΑΒ.

β) Να βρείτε την αντίσταση R που πρέπει να συνδέσουμε παράλληλα με την R4, ώστε VΑΒ=0.

17. Να βρείτε την ολική αντίσταση μεταξύ των Α και Β στις παρακάτω συνδεσμολογίες, αν R = 30Ω .

18.

Στο παραπάνω κύκλωμα δίνονται:

R1 = R2  = R3 = 10 Ω, V1 = 20V,

V2 = 10V. Να βρείτε τα δυναμικά των σημείων ΑΒ,Γ και Δ.

19.

Στο παραπάνω κύκλωμα δίνονται: V = 10V, Στο παραπάνω κύκλωμα, να βρείτε το λόγο R1 = 10Ω, R2=20Ω. Να βρείτε την ένταση του ρεύματος, που διαρρέει τη R1. Αν μεταξύ του σημείου Α και της γης αντικαταστήσουμε το καλώδιο με αντιστάτη αντίστασης R3 = 20Ω, να βρείτε τις εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους κλάδους του κυκλώματος.

20. Θεωρούμε έναν ισοπαχύ και ομογενή κυκλικό αγωγό κέντρου Κ και τέσσερα σημεία του Α,Β,Γ,Δ τέτοια ώστε, ΑΒ = ΒΓ= ΓΔ = ΔΑ= 90ο. Τα σημεία Α και Β συνδέονται με τάση = 60V.

α) Να βρείτε τη διαφορά δυναμικού VΑΓ.

β) Αν γειώσουμε το Δ να βρείτε το δυναμικό του σημείου Γ.

21. Δίνονται τέσσερις αντιστάτες με αντιστάσεις R1 = 2Ω, R2 = 4Ω,

R3 = 6Ω, R4 = 8Ω. Πώς πρέπει να τους συνδέσουμε για να έχουμε ολική αντίσταση Rολ = 5Ω; Αν τότε τροφοδοτήσουμε τη διάταξη με πηγή, ο αντιστάτης R3 διαρρέεται από ρεύμα έντασης I3 = 2Α. Να βρείτε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R4.

22.

Στο παραπάνω κύκλωμα, αν

C = 20μF, V = 100V και R1 = 40Ω, R3=10Ω, να βρείτε το φορτίο του πυκνωτή.

23.

Στο παραπάνω κύκλωμα, να βρείτε το λόγο C1/C2 για να έχουν οι πυκνωτές ίσα φορτία.

24. Δύο ίσες αντιστάσεις συνδέο-νται: α) σε σειρά και β) παράλληλα. Στα άκρα του συστήματος και στις δύο περιπτώσεις εφαρμόζεται η ίδια τάση V. Σε ποια περίπτωση η ισχύς είναι μεγαλύτερη;

25. Δύο αντιστάσεις R1 και R2

(R1 > R2) συνδέονται  α) σε σειρά και β) παράλληλα. Στα άκρα του συστήματος και στις δύο περιπτώ-σεις εφαρμόζεται η ίδια τάση V. Σε ποια από τις δύο αντιστάσεις η ισχύς είναι μεγαλύτερη, σε κάθε περίπτωση;

26.

Στο παραπάνω κύκλωμα, να βρείτε

σε  J τη θερμότητα που εκλύεται σε αντίσταση σε χρόνο t=1min:

27. Ένας θερμοσίφωνας έχει όγκο 20l και είναι γεμάτος με νερό θερμοκρασίας 10o C. Η αντίσταση του θερμοσίφωνα είναι 10 Ω και αυτός συνδέεται με δίκτυο τάσης 220V. Αν το 20% της παραγόμενης θερμότητας εκλύεται στο περιβάλ-λον, να βρείτε σε πόσο χρόνο η θερμοκρασία του νερού θα ανέβει στους 80o C και πόσο θα στοιχίσει αυτό. Δίνονται:

Πυκνότητα νερού: dνερ =1g / cm3,

Ειδική θερμότητα νερού:

cνερ = 1 cal/g(grad ,

Κόστος = 25 δρχ./ΚWh.

28. Σε μια ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση λειτουργούν ταυτό-χρονα: α) Ηλεκτρική κουζίνα ισχύος 1,5 ΚW, β) θερμοσίφωνας ισχύος 2ΚW, γ) ηλεκτρικό ψυγείο ισχύος 1ΚW, δ) 5 λαμπτήρες ισχύος 100W  καθένας. Να βρείτε πόσα Α πρέπει να είναι η γενική ασφάλεια του πίνακα εγκατάστασης και πόσο θα στοιχίσει η λειτουργία τους για 10h.

Δίνεται ότι η τάση λειτουργίας των συσκευών είναι ίση με την τάση του δικτύου, δηλ. 220V και ότι το 1ΚW κοστίζει 25 δρχ.

29. Λαμπτήρας αντίστασης

R1 = 40Ω συνδέεται σε σειρά με αντίσταση   R2 = 20Ω και στα άκρα του συστήματος εφαρμόζεται τάση V = 120V.

α) Πόση είναι η ισχύς του λαμπτήρα;

β) Αν παράλληλα με το λαμπτήρα συνδεθεί αντίσταση R3 = 40Ω, πόση είναι η επί τοις εκατό (%) μεταβολή της ισχύος του;

30. Τέσσερις αντιστάτες με αντιστά-σεις R1 = 2Ω, R2 = 4Ω, R3 = 6Ω,

R4 = 8Ω συνδέονται έτσι ώστε, η ολική αντίσταση να είναι Rολ = 11Ω. Αν τροφοδοτήσουμε τη διάταξη με πηγή, η ισχύς του αντιστάτη R3 είναι P3 = 24W. Να βρείτε την ισχύ του αντιστάτη R4.

31. Για τη μεταφορά ηλεκτρική ισχύος 720W σε απόσταση 50 Κm το ποσοστό απώλειας ισχύος στη γραμμή μεταφοράς είναι 10%. Να βρεθούν οι τάσεις στην είσοδο και την έξοδο της γραμμής, αν η διατομή των χάλκινων αγωγών

είναι 10mm2 και η ειδική αντίσταση του χαλκού 1,8(10-8Ω(m.

32. Μία ηλεκτρική θερμάστρα αναγράφει τα στοιχεία «2000W-200V». Να βρείτε την αντίσταση της και το ρεύμα κανονικής λειτουργίας της. Πόση θα είναι η ισχύς της, αν συνδεθεί σε δίκτυο τάσης 160V και ποια ένταση ρεύματος τη διαρρέει τότε;

33. Μια ηλεκτρική θερμάστρα αναγράφει τα στοιχεία «1000W-100W». Να βρείτε την αντίσταση που πρέπει να συνδέσουμε σε σειρά με τη θερμάστρα για να λειτουργήσει σε δίκτυο τάσης 220V.

34. Μια ηλεκτρική θερμάστρα ανα-γράφει τα στοιχεία «100W-200V». Η θερμάστρα συνδέεται σε σειρά με

λαμπτήρα, που αναγράφει

τα στοιχεία «24W-12V». Το σύστημα τροφοδοτείται από δίκτυο τάσης 200V. Να εξετάσετε αν ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά.

35. Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R1=R2=40Ω συνδέονται σε σειρά. Στα άκρα του συστήματος εφαρμό-ζουμε τάση V= 120V. Παράλληλα στον αντιστάτη συνδέουμε μια θερμική συσκευή με χαρακτηριστι-κά κανονικής λειτουργίας Vκ = 60V και Ρκ = 90W.

α) Να αποδείξετε ότι η συσκευή δε λειτουργεί κανονικά.

β) Να βρείτε την αντίσταση R3 ενός άλλου αντιστάτη που πρέπει να αντικαταστήσει τον αντιστάτη R1 ώστε η συσκευή να λειτουργεί κανονικά.

36. Όταν το εξωτερικό κύκλωμα έχει αντίσταση R1 = 1Ω, μια γεννή-τρια δίνει ρεύμα έντασης Ι1 = 5Α, ενώ, όταν το εξωτερικό κύκλωμα έχει αντίσταση R2 = 4 Ω, η γεννή-τρια δίνει ρεύμα έντασης I2 =2Α. Πόση είναι η ηλεκτρεγερτική δύναμη E και η εσωτερική αντίσταση r της γεννήτριας;

37. Όταν οι πόλοι μιας γεννήτριας συνδέονται με εξωτερική αντίσταση R1 = 8Ω, η τάση στους πόλους της γεννήτριας είναι V1= 24V, ενώ όταν οι πόλοι της γεννήτριας συνδέονται με εξωτερική αντίσταση R2 = 13Ω, η τάση στους πόλους της γεννήτριας είναι V2 = 26V. Πόση είναι η ηλεκτρεγερτική δύναμη E και η εσωτερική αντίσταση r της γεννήτριας;

38.

Στο παραπάνω κύκλωμα να βρείτε το φορτίο του πυκνωτή.

39. Δίνεται πηγή με E = 12V και r=1Ω. Η πηγή τροφοδοτεί δύο αντιστάσεις R1=2Ω και R2=3Ω συνδεμένες σε σειρά. Να βρείτε:

α) την ένταση του ρεύματος, που διαρρέει το κύκλωμα,

β) την πολική τάση της πηγής,

γ) την ισχύ, που παρέχει η πηγή σε όλο το κύκλωμα,

δ) την ισχύ στην εσωτερική αντίσταση της πηγής,

ε) την ισχύ που παρέχει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωμα,

στ) την ισχύ σε κάθε μια από τις αντιστάσεις.

40. Σε ένα κύκλωμα συνδέονται κατά σειρά πηγή ηλεκτρικού ρεύματος, διακόπτης, αμπερόμετρο και ωμική αντίσταση R. Στους πόλους της πηγής συνδέεται βολτόμετρο. Όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός, η ένδειξη του βολτομέτρου είναι 24 V. Όταν ο διακόπτης είναι κλειστός, η ένδειξη του βολτομέτρου είναι 20 V και του αμπερομέτρου 2Α. Να βρεθεί η ΗΕΔ και η εσωτερική αντίσταση της πηγής. Τα όργανα να θεωρηθούν ιδανικά.

41.

Στο παραπάνω κύκλωμα να βρεθούν τα δυναμικά των πόλων της πηγής.

42. Με σύρμα αντίστασης 16Ω σχηματίζουμε κλειστή περιφέρεια. Δύο σημεία του σύρματος, που απέχουν ένα τέταρτο της περιφέ-ρειας, συνδέονται με ηλεκτρική πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης 4 V και εσωτερικής αντίστασης 1Ω. Να βρείτε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε κλάδο του κυκλώματος.

43. Μια γεννήτρια έχει ηλεκτρεγερ-τική δύναμη  ε = 24V και εσωτερική αντίσταση r = 1 Ω. Το εξωτερικό κύκλωμα αποτελείται από μια αντίσταση R=3Ω και έναν ανεμιστήρα. Όταν ο ανεμιστήρας δε στρέφεται, το ρεύμα έχει ένταση Ι1 = 4Α, ενώ

όταν ο ανεμιστήρας στρέφεται, το ρεύμα έχει ένταση Ι2 = 2Α Να βρεθεί: α) η εσωτερική αντίσταση r' του ανεμιστήρα β) η θερμική ισχύς σε όλο το κύκλωμα, όταν ο ανεμιστήρας στρέφεται, γ) η μηχανική ισχύς του ανεμιστήρα,

δ) η απόδοση του ανεμιστήρα.

44. Μια γεννήτρια έχει ηλεκτρεγε-ρτική δύναμη ε = 12V και εσωτερική αντίσταση r = 1Ω. Οι πόλοι της γεννήτριας συνδέονται με ανεμιστή-ρα. Όταν ο ανεμιστήρας δε στρέφε-ται, η τάση στους πόλους της γεννήτριας είναι V1 = 8V.

Όταν ο ανεμιστήρας στρέφεται η τάση στους πόλους της γεννήτριας είναι V2 = 10V. Να βρεθεί: α) η εσωτερική αντίσταση r' του ανεμιστήρα, β) η θερμική ισχύς σε

όλο το κύκλωμα, όταν ο ανεμιστή-ρας στρέφεται, γ) η μηχανική ισχύς του ανεμιστήρα, δ) η απόδοση του κυκλώματος.

45.

Στο κύκλωμα της παραπάνω εικόνας δίνεται ότι: E1 = 9V, E2 = 2V, r1 = r2 = 2Ω, R1 = R3 = 4Ω, R2=2Ω. Να βρεθούν οι εντάσεις των ρευμά-των, που διαρρέουν τους κλάδους του κυκλώματος και η διαφορά δυναμικού VΑΓ.

46.

Στο κύκλωμα της παραπάνω εικόνας δίνεται ότι:

E1 = 2V, E2 = 3V, E3 = 6V, E4 = 6V, E5= 11V, R1 = 4Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω, R4 = 1Ω, R5= 4Ω.

Να υπολογιστούν οι τιμές των ρευμάτων που διαρρέουν το κύκλωμα και η διαφορά δυναμικού VΑΒ

47. Να κατασκευάσετε τον πίνακα αληθείας των παρακάτω κυκλωμάτων.

48.

Συμπλήρωσε το κύκλωμα του παρακάτω σχεδιασμένου δωματίου χρησιμοποιώντας κατάλληλα χρώματα.

Ένθετο

Α. Ηλεκτρική εγκατάσταση σπιτιού ηλεκτρικές συσκευές

Μ

ια μέρα με διακοπή ρεύματος στο σπίτι σου, καταλαβαίνεις πόσο πολύ εξαρτάται η ποιότητα ζωής σου από την ηλεκτρική ενέργεια. Στις επόμενες σελίδες θα περιγράψουμε την ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού μας και τις ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούμε σ’ αυτό, όχι για να αντικαταστήσεις τον ηλεκτρολόγο, αλλά για να προστατεύσεις τη ζωή σου και την περιουσία σου από κινδύνους, μιας και δε γνωρίζεις τους κανόνες που ισχύουν στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Οι ηλεκτρικές συσκευές χαρακτη-ρίζονται από:

• την τάση λειτουργίας,

• την ισχύ λειτουργίας

Πολύ λίγες ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού μας λειτουργούν με χαμηλή τάση, όπως τα κουδούνια, τα θυροτηλέφωνα, τα φώτα του κήπου. Χαμηλή τάση θεωρείται η τάση που είναι μικρότερη ή ίση των 42V Μέχρι 42V θεωρείται ακίνδυνη η τάση. Οι περισσότερες συσκευές χρησιμοποιούν τάση 220V και είναι όλες αυτόνομες, δηλαδή ανεξάρτη-τες από τη χρήση άλλων συσκευών.

Η σύνδεση που εξασφαλίζει σταθερή τάση και αυτονομία είναι η παράλληλη. Επομένως, τα φώτα, το μαγειρείο, ο θερμοσίφωνας και οι μικροσυσκευές, συνδέονται όλα παράλληλα.

Επειδή η τάση που χρησιμοποι-ούμε είναι εναλλασσόμενη 220V και συχνότητας 50 Ηz, πρέπει, προτού συνδέσουμε μια συσκευή, να έχουμε βεβαιωθεί ότι είναι κατάλληλη για αυτό το δίκτυο.

Η ισχύς μιας συσκευής καθορίζει την προσφερόμενη σ’ αυτήν ενέργεια στη μονάδα του χρόνου. Αυτό δε σημαίνει ότι μια συσκευή μεγαλύτερης ισχύος έχει καλύτερη απόδοση. Η απόδοση εξαρτάται κατά ένα μέρος από τα κατασκευα-στικά χαρακτηριστικά της συσκευής. Η ισχύς, όμως, καθορίζει το ρεύμα που τη διαρρέει, όταν λειτουργεί και το κόστος ανά ώρα λειτουργίας.

Όπως είπαμε στο σπίτι μας φτάνει εναλλασσόμενη τάση 220V, συχνότητας 50 Ηz. Η διανομή γίνεται από την ηλεκτρική εταιρεία με εναέρια ή υπόγεια δίκτυα, μέχρι το μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας (ή γνώμονα). Εκεί, ο ένας αγωγός συνδέεται με τη γη και θα τον ονομάζουμε «ουδέτερο», ενώ τον άλλον αγωγό τον ονομάζουμε «φάση». Σε πολλά σπίτια, όπου χρειάζεται μεγαλύτερη ενέργεια, αντί για μια φάση (μονοφασική παροχή) συνδέονται τρεις φάσεις (τριφασική παροχή ). Επειδή, όμως, ελάχιστες οικιακές συσκευές έχουν τριφασική σύνδεση, αλλά και όσες έχουν λειτουργούν σαν τρεις μονο-φασικές συσκευές, δε θα επεκτα-θούμε σε περιγραφή τριφασικών συνδέσεων.

Στο σπίτι μας επομένως φθά-νουν τουλάχιστον 3 αγωγοί (εικ. 1) 	Η φάση και ο ουδέτερος είναι ενεργοί αγωγοί, ενώ η γείωση είναι αγωγός προστασίας. Οι αγωγοί από το γνώμονα φτάνουν στο γενι-κό πίνακα του σπιτιού μας (εικ. 2) ο οποίος πρέπει να περιέχει (με σειρά λειτουργίας) το γενικό διακόπτη (1), τον αυτόματο διακόπτη διαφυ-γής (2), τη γενική ασφάλεια (3), την ενδεικτική λάμπα (4). Από τη γενική ασφάλεια το ρεύμα διακλαδίζεται σε διάφορα κυκλώματα: 1) στον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα (διακόπτης 5, ενδεικτική λάμπα 6, ασφάλεια 9), 2) στο ηλεκτρικό μαγειρείο (διακό-πτης 7, ασφάλεια 10), στα κυκλώμα-τα φωτισμού (ασφάλειες 8 και 11).

Εικ. 1

Εικ. 2

Ο πίνακας που περιγράφεται είναι ένας τυπικός πίνακας ενός μέσου ελληνικού σπιτιού. Σε μεγαλύ-τερα σπίτια οι πίνακες είναι πιθανότατα τριφασικοί (με  τρεις γενικές ασφάλειες) και περισσότερα κυκλώματα.

Δείτε το γενικό πίνακα του σπι-τιού σας και προσδιορίστε τη λειτουργία κάθε εξαρτήματος του.

Ο Γενικός Διακόπτης ελέγχει τη λειτουργία όλης της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού.

Τον διακόπτουμε:

• όταν υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

• όταν υπάρχει πυρκαγιά,

• όταν αλλάζουμε λάμπα,

• όταν ο ηλεκτρολόγος επισκευάζει ή τροποποιεί την εγκατάσταση

Οι Ασφάλειες επιτρέπουν να περάσει μέχρι μια αυστηρά καθορισμένη τιμή έντασης από τους διάφορους αγωγούς. Κάθε αγωγός έχει ορισμένη διατομή. Εάν η ένταση που τον διαρρέει ξεπεράσει ορισμένη τιμή, εμφανίζεται έντονο το φαινόμενο Joule με αποτέλεσμα να υπερθερμανθεί ο αγωγός, να λυώσει η μόνωση του, να γίνει βραχυκύκλωμα και πιθανά πυρκαγιά.

Η γενική ασφάλεια (εικ. 3) είναι τηκτή, γιατί έχει φυσίγγι που περιέχει ένα λεπτό νήμα και έναν δείκτη. Όταν η ένταση του ρεύματος

Εικ. 3.

υπερβεί ορισμένη τιμή (που γράφε-ται πάνω στην ασφάλεια) τότε το νήμα λυώνει και το κύκλωμα διακόπτεται. Ο δείκτης κρατιέται στη θέση του, όσο το νήμα δεν έχει κοπεί. Σε περίπτωση που καεί η ασφάλεια, πρέπει να διακόψεις το ρεύμα με το γενικό διακόπτη και να αντικαταστήσεις το φυσίγγι με άλλο ίδιας έντασης. Πριν ξανασυνδέσεις το ρεύμα, μείωσε την κατανάλωσή σου προτιμώντας τις ηλεκτροβόρες συσκευές (μαγειρείο - θερμοσίφω-νας). Ο δείκτης κάθε φυσιγγίου έχει χαρακτηριστικό χρώμα ανάλογα με την ένταση.

Δεν πρέπει ποτέ να επισκευά-ζουμε το φυσίγγι.

Οι επί μέρους ασφάλειες παλαιότερα ήταν και αυτές τηκτές, σήμερα όμως είναι αυτόματες

(εικ. 4). Σε περίπτωση που πέσει μια αυτόματη ασφάλεια, σκέψου πριν αποκαταστήσεις το κύκλωμα.

Εικ. 4.

– Αν υπήρξε βλάβη ή βραχυκύ-κλωμα, τότε αποσύνδεσε πρώτα τη χαλασμένη συσκευή.

Αν υπήρξε υπερένταση (πολλές ή μεγάλες καταναλώσεις), τότε αποσύνδεσε μέχρι η ένταση να φθάσει σε επιθυμητά όρια.

Εικ.5

Εικ.6

Εικ.7

Ο αυτόματος διακόπτης διαφυ-γής έχει ως στόχο την προστασία μας από διαρροή. Όπως είναι γνωστό ένα κύκλωμα αποτελείται από δύο αγωγούς, έναν προσα-γωγής και έναν απαγωγής του ρεύματος (εικ. 5). Εάν ακουμπή-σουμε ένα οποιοδήποτε σημείο του κυκλώματος, δε θα έχουμε συνέπειες, διότι δε θα κλείνουμε κύκλωμα. Δεν ισχύει όμως το ίδιο στο δίκτυο της πόλης μας. Έχουμε δει ότι, οι αγωγοί είναι αφενός η φάση και αφετέρου ο ουδέτερος, που είναι ενωμένος με τη γη (εικ.6). Έτσι, η τάση μεταξύ φάσης και ουδέτερου είναι 220V, μεταξύ φά-σης και γης 220V και μεταξύ ουδέτε-ρου καινής σχεδόν δεν υπάρχει τάση (εικ. 7).

Έτσι, αν έρθει σε αγώγιμη επαφή κάποιος μ’ ένα κύκλωμα του ρεύματος πόλεως, μπορεί να δεχθεί τάση από 0 έως 220V, οπότε ένα δευτερεύον ρεύμα Ι2 θα περάσει από το σώμα του, με κίνδυνο την ηλεκτροπληξία. Το ρεύμα αυτό το λέμε ρεύμα διαφυγής (εικ.8).

Εικ.8

Ο αυτόματος διακόπτης διαφυ-γής συγκρίνει το Ι2 με το Ι1. Κανονικά πρέπει να είναι ίσα. Όταν όμως Ι2-I1, > 30 mΑ (καθόσον 30mΑ θεωρείται το όριο της επικίνδυνης έντασης για τον άνθρωπο) λειτουρ-γεί η προστασία του και διακόπτε-ται το κύκλωμα σε κλάσμα του δευτερολέπτου (εικ. 8).

Προσοχή: Η λειτουργία κάθε αυτόματου διακόπτη διαφυγής πρέπει να ελέγχεται κάθε μήνα. Για τον έλεγχο, πιέζουμε το κουμπί ΤΕΣΤ που έχει, οπότε πρέπει να διακόπτεται το κύκλωμα. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται πάντοτε, αφού έχουμε διακόψει τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών.

Εικ.9

Η γείωση μάς προστατεύει από τη διαφυγή ρεύματος με διαφορετικό τρόπο. Το κύκλωμα (εικ. 9) κλείνει μέσω της γης, ένα αξιόλογο ρεύμα περνά από την ασφάλεια, που λυώνει και διακόπτει το κύκλωμα. Γείωση χρειάζονται όλες οι συσκευές που έχουν μεταλλικό περίβλημα.

Προσοχή!! Ο ουδέτερος, ενώ είναι συνδεδεμένος με τη γη, είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιηθεί ως γείωση.

Στις διπλανές εικόνες 10α, 10β, 10γ, φαίνονται οι τρόποι σύνδεσης διαφόρων συσκευών της οικιακής μας εγκατάστασης.

Ο ηλεκτρισμός χωρίς κινδύνους

Τι απαγορεύεται να κάνετε:

1) Μην αφαιρείτε ή καταστρέφετε τις πινακίδες των ηλεκτρικών συ-σκευών με τα στοιχεία λειτουργίας και το όνομα του κατασκευαστή.

2) Μη χρησιμοποιείτε τις συνη-θισμένες ηλεκτρικές συσκευές στο δωμάτιο του λουτρού. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

3) Μη συνδέετε πολλές ηλεκτρι-κές συσκευές στην ίδια πρίζα. Οι αγωγοί υπερθερμαίνονται και υπάρχει φόβος πυρκαγιάς.

4) Μην ξεχνάτε το σίδερο στην πρίζα. Υπάρχει φόβος να κάψετε τα ρούχα και να προκαλέσετε πυρκαγιές.

5) Μην αποσυνδέετε το φις από την πρίζα, τραβώντας το κορδόνι, θα φθαρεί και θα προκύψει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

6) Μη χρησιμοποιείτε συσκευές με φθαρμένα καλώδια. Η μόνωση των καλωδίων καταστρέφεται με την πάροδο του χρόνου και τα καλώδια απαιτούν αντικατάσταση.

7) Μην πιάνετε διακόπτες, πρί-ζες και γενικά ηλεκτρικές συσκευές με βρεγμένα χέρια. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

8) Μην περνάτε ηλεκτρικά καλώδια από το άνοιγμα θυρών, παραθύρων ή στο δάπεδο, ή κάτω από χαλιά, θα φθαρούν εύκολα.

9) Μην επεμβαίνετε στο εσωτε-ρικό των ηλεκτρικών συσκευών ακόμα και όταν δεν είναι συνδεδε-μένες στο ρεύμα, γιατί μπορεί να προκαλέσετε βλάβη, που θα καταστήσει επικίνδυνη τη χρήση της συσκευής.

Εικ. 10α. Σύνδεση απλού λαμπτήρα.

Εικ. 10β. Σύνδεση δύο λαμπτήρων

με διακόπτη κομιτατέρ.

Εικ. 10γ. Σύνδεση λαμπτήρα με δύο διακόπτες αλέ-ρετούρ.

10) Μην περνάτε ηλεκτρικά καλώδια πάνω ή δίπλα από θερμάστρες, καλοριφέρ ή σωλήνες θερμού νερού. Η μόνωση τους δεν αντέχει συνήθως σε μεγάλες θερμοκρασίες.

11) Μην πιάνετε ποτέ τις βιδωτές λάμπες από τον κάλυκα, όταν πρόκειται να τις βιδώσετε ή να τις ξεβιδώσετε. Κινδυνεύετε από ηλεκτροπληξία.

12) Μην αφαιρείτε τα καλύμματα και τους προφυλακτήρες του ραδιοφώνου και των άλλων ηλεκτρικών συσκευών σας, προτού τις αποσυνδέσετε από την πρίζα, γιατί τα στοιχεία τους έχουν τάση.

13) Μη χρησιμοποιείτε πρόχειρες μπαλαντέζες. Αγοράστε μία μπαλαντέζα ασφαλή, με μονωμένη λαβή, η οποία έχει το λαμπτήρα και την υποδοχή του προφυλαγμένα.

14) Μην αφήνετε τα παιδιά να σκαρφαλώνουν σε στύλους ηλεκτρικών δικτύων ή να πετάνε χαρταετούς κοντά στις γραμμές. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας είναι σοβαρός.

15) Αν κυνηγάτε, μη χτυπάτε πουλιά που κάθονται σε καλώδια ή μονωτήρες.

Τι επιβάλλεται να κάνετε:

1) Ζητάτε μόνο από αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο να επιθεωρήσει την ηλεκτρική εγκατά-σταση, όταν αλλάζετε σπίτι ή γραφείο. Ο ίδιος πρέπει να επιθεωρεί και να επισκευάζει κάθε συσκευή που παρουσιάζει ανωμαλία.

2) Διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών που αγοράζετε.

3) Αγοράζετε σκεύη και μηχα-νήματα εγκεκριμένα από την αρμόδια υπηρεσία Κρατικού Ελέγχου του Υπουργείου Βιομηχανίας, τα οποία έχουν γραμμένο επάνω τον αριθμό έγκρισης, ή το σήμα έγκρισης από αναγνωρισμένους οργανισμούς. Τα μη εγκεκριμένα μπορεί να είναι ελαττωματικά και επικίνδυνα.

4) Βγάζετε τις ηλεκτρικές συσκευές από την πρίζα, πριν από το καθάρισμα, το ξεσκόνισμα ή τη μετατόπιση τους.

5) Εάν έχετε μικρά παιδιά στο σπίτι, υπάρχει πάντα κίνδυνος να βάλουν μεταλλικά αντικείμενα στους πόλους των πριζών. Χρησι-μοποιείτε ή τα ειδικά πλαστικά βύσματα που σφραγίζουν τις ελεύθερες πρίζες ή ειδικές πρίζες ασφαλείας.

6) Διακόπτετε το ρεύμα από το γενικό διακόπτη, πριν αντικαταστήσετε μία λάμπα ή μία ασφάλεια.

7) Φωνάζετε αμέσως έναν αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο για την αποκατάσταση οποιασδή-ποτε ανωμαλίας ή βλάβης. Στο μεταξύ διακόπτετε το ρεύμα από τον κεντρικό ή τον τοπικό διακόπτη.

8) Αν δείτε ηλεκτροφόρο σύρμα κάτω στο δρόμο, μη το πλησιάσετε. Κινδυνεύετε. Ειδοποιήστε αμέσως

το πλησιέστερο γραφείο της ΔΕΗ ή το Αστυνομικό Τμήμα.

9) Εάν οδηγείτε όχημα υψηλό, γερανό, εκσκαφέα κ.τ.λ., πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα όταν πλησιά-ζετε τις ηλεκτροφόρες γραμμές. Πολλές φορές και η απλή προσέγγι-ση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρι-κό ατύχημα με τραγικές συνέπειες.

Αν συμβεί ηλεκτροπληξία, τότε...

1) Διακόψτε αμέσως την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος από το γενικό διακόπτη.

2) Σε περίπτωση που η ηλεκτρο-πληξία έχει γίνει σε υπαίθριο χώρο, από βλάβη του δικτύου, αφού απομακρύνετε με ένα στεγνό ξύλο το ηλεκτροφόρο καλώδιο από το θύμα, φροντίστε να ειδοποιηθεί το γρηγορότερο η ΔΕΗ.

3) Αποφύγετε κάθε μεταφορά ή μεγάλη μετακίνηση του θύματος χωρίς πρώτες βοήθειες.

4) Αρχίστε αμέσως εφαρμογή τεχνητής αναπνοής. Αν το θύμα έχει χάσει τις αισθήσεις του, μην προσπαθείτε να του δώσετε να πιει τίποτα.

5) Φροντίστε ώστε κάποιος άλλος να ειδοποιήσει αμέσως τον πλησιέστερο γιατρό ή το Σταθμό Πρώτων Βοηθειών.

Β. Οι ημιαγωγοί στη ζωή μας

Σ

τις αρχές του 1940 ο Μάρβιν Κέλυ, που ήταν δ/ντής έρευνας στα εργαστήρια της ΒeΙΙ, και ο Ράσελ Ολ, που ήταν μέλος του προσωπικού της εταιρείας, έκαναν μία πολύ σημαντική επίδειξη –παρουσίαση. Αυτή αφορούσε το πυρίτιο, έναν ημιαγωγό που τότε μόλις γνώριζαν.

Ο Ολ έδειξε τη συσκευή που ήταν ένα μικρό ορθογώνιο με δύο μεταλλικές επαφές. Χρησιμοποι-ούσε ένα φλας για να φωτίζει μια μικρή επιφάνεια στο κέντρο. Τότε έπαιρνε στις μεταλλικές επαφές μια φωτοηλεκτρική τάση 0,5V. Βλέπανε το πείραμα και δεν το πιστεύανε. Κι αυτό γιατί η ηλεκτρεγερτική δύναμη που έπαιρνε στις μεταλλικές επα-φές ήταν δέκα φορές μεγαλύτερη από αυτή που περιμένανε αφού το πυρίτιο ήταν μαύρο και αδιαπέρα-στο από το φως. Άρχισαν να πιστεύουν το γεγονός, μόνον αφού έκαναν το πείραμα στο δικό τους εργαστήριο μ’ ένα κομμάτι πυρι-τίου. Αυτό το κομμάτι ήταν η πρώτη επαφή p-n.

Τον Ιανουάριο του 1946, τα εργα-στήρια ΒeΙΙ δείχνουν ενδιαφέρον για τη χρήση ημιαγωγών σε κυκλώματα και την κατασκευή στερεάς κατάστασης.

Η έρευνα λοιπόν που θα οδηγού-σε στην κατανόηση των ημιαγωγών άρχιζε πάλι. Η ερευνητική ομάδα είχε επικεφαλής τους Γουίλιαμ Σόκλεϋ και Στάνλεϋ Μόργκαν που ήταν θεωρητικοί φυσικοί. Από την πρώτη στιγμή κοινή συνείδηση ήταν ότι βρίσκονται ακόμη μακριά από την πλήρη κατανόηση του φαινομένου. Ένας από τους λόγους ήταν το γεγονός ότι το οξείδιο του χαλκού και άλλοι ημιαγωγοί ήταν πολύ σύνθετα υλικά. Το πυρίτιο και το γερμάνιο ήταν τα πιο απλά.

Μετά από πολύ δουλειά στις 23 Δεκεμβρίου 1947 δυο χρυσές επαφές πάχους λιγότερο από ένα χιλιοστό της ίντσας η κάθε μια κατασκευάστηκαν στο ίδιο κομμάτι γερμανίου. Το πρώτο τρανζίστορ ήταν πλέον γεγονός.

Το τρανζίστορ ανακαλύφτηκε μόνον όταν βασικές γνώσεις είχαν αναπτυχτεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε ο ανθρώπινος νους να μπορεί να κατανοήσει και να συνθέσει τα φαινόμενα που είχαν παρατηρηθεί. Στην περίπτωση μιας συσκευής με τόσο σημαντικές επιπτώσεις στην τεχνολογία, αξίζει να σημειώσουμε ότι η ανακάλυψή της έγινε από εργασία αφιερωμένη στην κατανό-ηση των βασικών αρχών των φυσικών φαινομένων, πιο πολύ, παρά σε μια πειραματική μέθοδο παραγωγής χρήσιμων συσκευών.

Πολλές συσκευές που χρησιμο-ποιούμε στην καθημερινή μας ζωή περιέχουν ημιαγωγούς και τρανζίστορ και ολοκληρωμένα κυκλώματα. Τέτοιες είναι: τηλεορά-σεις και ραδιόφωνα, θερμοστάτες που ελέγχουν τη θέρμανση και την ψύξη, συστήματα συναγερμού, βίντεο, φούρνοι μικροκυμάτων, ιατρικά μηχανήματα, συστήματα πλοήγησης αεροπλάνων, ηλεκτρο-νικές γραφομηχανές, τηλέφωνα κ.ά.

Ημιαγωγούς περιέχουν και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Η/Υ) που τόσο πολύ χρήσιμοι είναι πλέον στη ζωή μας. Οι Η/Υ είναι εργαλεία. Στα εργαλεία οι άνθρωποι δίνουν οδηγίες για να κάνουν κάτι. Έτσι, στα λογιστικά γραφεία και στις εταιρείες χρησιμοποιούνται οι Η/Υ για την ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων. Η ταχύτητα με την οποία κάνουν οι Η/Υ αριθμητικούς υπολογισμούς οδήγησε στη χρησι-μοποίησή τους στη στατιστική και στα εφαρμοσμένα μαθηματικά.

Επίσης, χρησιμοποιούνται σε χημικά εργαστήρια για να αξιολογούν τις επιθυμητές ιδιότητες μιας νέας υποθετικής χημικής ένωσης και να καθορίζει μεθόδους παρα-σκευής της. Οι Η/Υ χρησιμοποιούνται στη μηχανική για να υπολογί-σουν τάσεις υλικών, κραδασμούς, τριβές κ.λπ. Μπορούν να κάνουν υπολογισμούς για τη συμπεριφορά σωμάτων μέσα σε υγρά ή αέρια. Ακόμη, χρησιμοποιούνται και στην κατασκευή ρομπότ. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται ευρύτατα από την επιστήμη της Ιατρικής στον τομέα διάγνωσης των ασθενειών.

Επίσης, χρησιμοποιούνται στην κοινωνιολογία και στη γλωσσολογία. Ακόμη ένας Η/Υ μπορεί να υπολογίσει τις αποστάσεις,

τις ταχύτητες των αστεριών, καθώς και να προβλέψει ουράνια φαινόμενα.

Περιεχόμενα 3ου τόμου

3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

3.2. ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

11. Δίοδος	41

Σ’ αυτή την ενότητα μάθαμε	20

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων	30

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες	53

Προβλήματα	96

Ένθετα: Ηλεκτρική εγκατάσταση σπιτιού ηλεκτρικές συσκευές	124

Οι ημιαγωγοί στη ζωή μας	146

Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτι-κών Βιβλίων και διανέμονται δωρεάν στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν βιβλιόσημο προς απόδειξη της γνησιότητάς τους. Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δε φέρει βιβλιόσημο, θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7, του Νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦEK 1946, 108, A΄).

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

# Text boxes

μορφή

συμβολισμός

Α

+

-

ε

Α

+

-

ε

-

Α

80

60

40

20

0

0.3            0.7

Ι(mΑ)

Si

Ge

V(V)

Συσκευή

A

B

ε

+

-

+

-

Α

Β

ε

+

-

Παροχή

Η/Υ

R

+

5V

Δ

B

A

-

Vo

Γ

Γ

A

B

V

Τιμή : 1

Τιμή : 0

A

B

Γ

R

Δ

Γ

Vo

A

B

V

Τιμή : 1

Τιμή : 0

Ένταση  ηλεκτρικού ρεύματος

Ένταση  ηλεκτρικού ρεύματος

1ος κανόνας του Kirchhoff

2ος κανόνας του Kirchhoff

Αντίσταση του αγωγού

Νόμος του Ohm

για αντιστάτη

Από τι εξαρτάται η       αντίσταση αγωγού

l

Σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά

Σύνδεση αντιστάσεων παράλληλα

Ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματος

Ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος

Νόμος του Joule

Ηλεκτρεγερτική δύναμη πηγής (ΗΕΔ)

Νόμος του Οhm για κλειστό κύκλωμα

Πολική τάση πηγής

Δίοδος

Πίνακας αληθείας

της πράξης AND

Πίνακας αληθείας

της πράξης OR

5 / 100

6 / 100-101

7 / 101

8 / 101

9 / 101

10 / 101-102

11 / 102

12 / 102

13 / 102-103

14 / 103

15 / 103

16 / 103

17 / 104

18 / 104-105

19 / 105

20 / 106

21 / 106

22 / 106

23 / 106

24 / 107

25 / 107

26 / 107

27 / 107-108

28 / 108

29 / 108

30 / 109

31 / 109

32 / 109

33 / 109-110

34 / 110

(

(

(

(

Γ

R2

R1

V

-

+

A

(

20

10

0

0               5

A

B

Γ

t(s)σ)

I(A)σ)

(

μC

35 / 110

36 / 110

37 / 110

38 / 111

39 / 111

40 / 111

(

(

(

(α)

Ι4

R4

Ι3

Ι2

R2

+

-

V

R3

Ι1

R1

41 / 111

Ι4

R4

R3

R3

R3

R12

Ι123

+

-

V

(β)

V

-

+

Ι123

R123

(

(γ)

R4

Ι4

(

(

42 / 111-112

(

(

43 / 112

(

(

(

(

(

(

(

(

(

E1,r1

E2,r2

E3,r3

R2

I1

R1

Γ

Β

Α

Δ

I3

I2

(

(

(

(

(

44 / 112

45 / 112-113

46 / 113

47 / 113

48 / 113-114

49 / 114

5 / 9

51 / 114-115

52 / 114-115

(

(

(

(

(

(

(

C

R

R2

R1

A

Γ

Γ

+

Β

50 / 114

(

(

IA

V(V)

12

2

0

Β΄

C΄

C

200V

Β

Α

Α΄

Α

Β

Γ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4,5V

Λ2

Υ

Υ

Β

Α

Χ

Χ

4,5V

Υ

Λ1

4,5V

+

-

α)

Σ

Ασφάλεια

Θερμίστορ

Θερμίστορ

53 / 116

54 / 116

55 / 117

56 / 117

57 / 117

58/ 117-118

59 / 118

60 / 118

61 / 118-119

62 / 119

63 / 119

64 / 120

65 / 120

66 / 120

67 / 121

68 / 121

69 / 121

70 / 121-122

71 / 122

72 / 122

73 / 122

74 / 122-123

75 / 123

76 / 123

77 / 123

78 / 123

79 / 124

80 / 124

81 / 124

82 / 125

5 / 9

Σύρμα

Χρωμονι-κελίνης

Α

Κ

Α

Α

Β

Α

Α

Α

Γ

δ1

δ2

δ3

Β

Λ

δ

+

-

(

θ

-

δ

Α

Β

Γ

Α

Γ

+

Δ

A

Β

R1

R2

Δ

Ζ

V

+

-

83 / 125

84 / 125

85 / 125

86 / 125-126

87 / 126

88 / 126

89 / 126-127

90 / 127

91 / 127

92 / 127-128

93 / 128

94 / 128

95 / 128

I

96 / 129

97 / 129

98 / 129

99 / 129

2Io

Io

Σ2

Σ1

0

Vo

V

100 / 129

R1=3Ω

R3=4Ω

R2=6Ω

V=60V

+

-

A

B

R1=10Ω

R2=40Ω

R3=50Ω

Γ

V=90V

+

-

(β)

(α)

R1

R2

R3

R5

R4

Δ

V

+

-

A

B

Γ

Α

V

R4

R5

R1

R2

R3

Rx

+

-

8cm

6cm

V=14V

B

A

Γ

R1

R2

R3

R4

Α

Β

Γ

Δ

V

+

-

(α)

(β)

Α

Β

R

R

R

Γ

Δ

Α

Β

R

R

R

Δ

Γ

R

Α

Γ

Β

V2

Δ

R3

Ζ

R2

R1

V1

-

+

+

-

R1

R2

A

V

+

-

R1

Β

R3

R2

Δ

Γ

C

A

+

-

R

R

Δ

R

Β

R

V

C1

C2

R

R

Γ

R

A

5 / 9

R1=10Ω

R3=5Ω

R2=10Ω

R5=11Ω

R4=90Ω

V=180V

+

-

R1=6Ω  R2=6Ω

C=4μF

E=20V

r=1Ω

-

+

A

B

+

-

E=52V

R1=17Ω

R2=8Ω

r=1Ω

Γ

R1

R3

R2

B

E2

r2

r1

Δ

A

E1

Γ

R2

A

E1

+

R1

R3

R4

E

R5

E3

E4

E2

E5

+

+

-

+

-

+

-

-

-

Α

Β

Γ

Δ

Α

Β

Γ

Δ

Α

Β

V

Γ

Α

V

+

-

V

V

+

+

-

-

Ουδέτερος

Φάση

Γείωση

101 / 130

102 / 130

103 / 130

104 / 130

105 / 130-131

106 / 131

107 / 131

108 / 131

109 / 131

110 / 132

111 / 132

112 / 132

113 / 132

114 / 132

115 / 132-133

116 / 133

117 / 133

118 / 133

119 / 133

120 / 133-134

121 / 134

122 / 134

123 / 134

35Α

10Α

Πηγή

I

Ουδέτερος

Φάση

I

Ουδέτερος

Φάση

Γη

220V

220V

0V

Ουδέτερος

Γη

Φάση

I1

I2

I2

Ουδέτερος

Φάση

I1

I2

I2

Ασφάλεια

Γείωση Ουδέτερου

Γείωση Προστασίας

Σύνδεση απλού λαμπτήρα

Ουδέτερος

Φάση

Γείωση

Ουδέτερος

Φάση

Γείωση

Σύνδεση απλού λαμπτήρα

Σύνδεση απλού λαμπτήρα

Ουδέτερος

Φάση

Γείωση

124 / 135

125 / 135

126 / 135

127 / 135

128 / 136

129 / 136

130 / 136

131 / 136

132 / 136

133 / 136-137

134 / 136-137

135 / 137

136 / 137

137 / 137

138 / 137

139 / 137

140 / 138

141 / 138

142 / 138

143 / 138

144 / 138-139

145 / 139

146 / 139

147 / 139

148 / 139-140

149 / 140

150 / 140

151 / 140

153